[image: image1.png]


ROMÂNIA 





ANEXA nr. 1 la Contractul nr.  __/2026
JUDEŢUL CLUJ                                                                (ANEXA nr. 2 la PH nr. 11/2026)                   
COMUNA MOCIU
Str. Principală nr. 72, tel./fax. 0264 235 212
CONSILIUL LOCAL 

REGULAMENT

DE  ORGANIZARE ȘI FUNCŢIONARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC
ÎN U.A.T.COMUNA MOCIU
CAPITOLUL I

Dispoziţii generale
Art. 1. Prezentul Regulament-cadru, al serviciilor de iluminat public,denumit încontinuare Regulament-propriu, este elaborat în conformitate, cu prevederile următoarelor acte normative:
· Legea nr.51/08.03.2006, a serviciilor comunitare de utilităţi publice, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.254 din 21.03.2006;
· Legea nr.230/07.06.2006, a serviciului de iluminat public, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 517 din 15.06.2006;

· Hotărârea de Guvern nr.1561/23.09.2004, pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciilor de iluminat public, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.950 din 18.10.2004;

· Hotărârea de Guvern nr. 353/21.04.2005, pentru modificarea unor dispoziţii legale în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.399 din 11.05.2005.

Art. 2. (1) Prevederile prezentului Regulament propriu, se aplică Serviciului de iluminat public din u.a.t. com Mociu si cuprinde:

* iluminatul stradal-rutier;
* iluminatul stradal-pietonal;
* iluminatul arhitectural;

* iluminatul ornamental;

* iluminatul ornamental – festiv.
(2) Prezentul Regulament propriu, stabileşte cadrul juridic unitar, prin care se stabilesc nivelurile de luminanţă sau iluminare, după caz, indicatorii de performanţă ai serviciului, condiţiile tehnice, raporturile operator-utilizator, precum şi modul de tarifare, facturare şi încasare a contravalorii serviciilor prestate pe baza avizului de specialitate, emis de autoritatea de reglementare competentă.

(3) Prevederile prezentului Regulament propriu, se aplică, de asemenea, la proiectarea, executarea, recepţionarea, utilizarea şi întreţinerea , componentelor sistemului de iluminat public.

(4) Operatorul serviciului de iluminat public, indiferent de forma de proprietate, organizare şi de modul în care este organizată gestiunea serviciului, se va conforma prevederilor prezentului Regulament. Operatorul îşi va întocmi ,,propriu regulament” de organizare, funcţionare a serviciului, pe  baza prezentului Regulament propriu, care va fi supus spre aprobare Consiliului Local Mociu .

(5) Condiţiile tehnice şi indicatorii de performanţă, prevăzuţi în prezentul Regulament, au caracter minimal. Consiliul Local Mociu, poate aproba şi alte condiţii tehnice, sau alţi indicatori de performanţă, pentru Serviciul de iluminat public, pe baza unor Studii de specialitate, sau a modificărilor apărute în legislaţie.

(6) Orice dezvoltare a reţelei electrice de joasă tensiune, destinată iluminatului, se face cu respectarea prezentului Regulament propriu.
Art.3.(1)Serviciul de iluminat public, se realizează prin intermediul unui ansamblu tehnologic şi funcţional, alcătuit din construcţii, instalaţii şi echipamente specifice, denumit în continuare ,,Sistem de iluminat public”. 
(2) Sistemul de iluminat public,este ansamblu format din:- puncte de aprindere, cutii de distribuţie, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundaţii, stâlpi, instalaţii de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare şi măsurare utilizate pentru iluminatul public.

(3) În cazul sistemului de iluminat public destinate exclusiv serviciului de iluminat public, părţile componente ale acestuia sunt cele prevăzute la alin. (2).
(4) În cazul în care serviciul de iluminat public se realizează utilizând elemente ale sistemului de distribuţie a energiei electrice, sistemul de iluminat public cuprinde elemente prevăzute la alin.(2), cu excepţia elementelor care fac parte din sistemul de distribuţie a energiei electrice, astfel cum este denumit prin prezentul regulament propriu.
Art.4. În sensul prezentului regulament propriu, noţiunile utilizate se definesc după cum urmează:
4.1. autorităţi de reglementare competente – Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C. şi Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare A.N.R.E.;
4.2. dispozitiv (corp) de iluminat – aparatul de iluminat care serveşte la distribuţia, filtrarea şi transmisia luminii produse de la una sau mai multe lămpi către exterior, care cuprinde toate dispozitivele necesare fixării şi protejării lămpilor, circuitele auxiliare şi componentele electrice de conectare la reţeaua de alimentare, care asigură amorsarea şi funcţionarea stabilă a surselor de lumină;
4.3. autorizaţie  – act juridic, eliberat de A.N.R.S.C., prin care se certifică capabilitatea unei persoane juridice de a desfăşura activităţi specifice serviciului public de iluminat, în vederea participării la o licitaţie publică, pentru concesionarea unui serviciu public de iluminat;
4.4. balast – dispozitiv montat în circuitul de alimentare a uneia sau mai multor lămpi cu descărcări având drept scop limitarea curentului la valoarea necesară;

4.5. caracteristici tehnice – totalitatea datelor şi elementelor de natură tehnică, referitoare la o instalaţie sau la un sistem de iluminat;
4.6. contract – reglementare cu caracter normativ, care stabileşte condiţiile minimale pentru relaţiile comerciale dintre operator şi utilizator;
4.7. echipament de măsurare – aparatura şi ansamblul instalaţiilor care servesc la măsurarea parametrilor serviciului furnizat;
4.8. efect de grotă neagră – senzaţie vizuală realizată la trecerea de la o valoare foarte mare a luminanţei la o alta mult mai mică;
4.9. exploatarea/utilizarea sistemului de iluminat public – ansamblu de operaţiuni şi activităţi executate pentru asigurarea continuităţii şi calităţii serviciilor de iluminat public în condiţii tehnico – economice şi de siguranţă corespunzătoare;
4.10. flux luminos Φ– mărimea derivată din fluxul energetic evaluată prin acţiunea sa

luminoasă asupra observatorului fotometric de referinţă al CIE (Comisia Internaţională de Iluminat);
4.11. grad de asigurare în furnizare – nivel procentual de asigurare a furnizării

serviciului necesar utilizatorului, într-un interval de timp, precizat în anexa la contractul de furnizare/prestarea serviciului de iluminat public;
4.12. igniter – dispozitiv care produce impulsuri de tensiune destinate să amorseze o lampă cu descărcări fără preîncălzirea electrozilor;
4.13. iluminare E – raportul dintre fluxul luminos receptat de o suprafaţă şi aria respectivă;
4.14. iluminare medie Em – media aritmetică a iluminărilor pe suprafaţa de calcul avută în vedere;
4.15. iluminare minimă Emin– cea mai mică valoare a iluminării punctuale pe suprafaţa de calcul avută în vedere;
4.16. indicatori de performanţă garantaţi – parametri ai serviciului prestat pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate şi pentru care sunt prevăzute penalizări în licenţă sau în contractele de delegare de gestiune sau de concesiune, în cazul nerealizării lor;
4.17. indicatori de performanţă generali – parametri ai serviciului prestat, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriţi la nivelul operatorilor şi care reprezintă condiţii de acordare sau de retragere a licenţei, dar pentru care nu sunt prevăzute penalizări în contractele de delegare de gestiune în cazul nerealizării lor;
4.18. indice de prag TI – creşterea pragului percepţiei vizuale, TI, care conduce la orbirea inconfortabilă, caracterizând orbirea provocată de sursele de lumină aflate în câmpul vizual, în raport cu luminanţa medie a căii de circulaţie;
4.19. intensitate luminoasă I – raportul dintre fluxul luminos elementar emis de sursă şi unghiul solid elementar pe direcţia dată;
4.20. lămpi cu descărcări – lămpi a căror emisie luminoasă este produsă printr-o descărcare electrică într-un gaz sau în vapori metalici sau într-un amestec de mai multe gaze şi vapori metalici;
4.21. lămpi cu incandescenţă – lămpi a căror emisia luminoasă este produsă cu filamentul încălzit la incandescenţă prin trecerea unui curent electric ;
4.22. lămpi cu incandescenţă cu halogen – lămpi incandescente având, în balonul de construcţie specială, un mediu de un anumit halogen, care creează un ciclu regenerativ al filamentului pentru mărirea duratei de funcţionare şi pentru realizarea unui flux emis aproximativ constant;
4.23. lămpi cu incandescenţă cu utilizări speciale – lămpi cu filament central, lămpi ornamentale, lămpi cu reflector, lămpi foto;
4.24. licenţă - act tehnic şi juridic, emis de autoritatea competentă,A.N.R.S.C., prin care se acordă o permisiune unei persoane juridice - română sau străină, de exploatare comercială a sistemului de iluminat public şi/sau de furnizare a serviciului de iluminat public;
4.25. luminanţă L – raportul dintre intensitatea luminoasă elementară emisă către ochiul observatorului şi suprafaţa aparentă de emisie;
4.26. luminanţă maximă Lmax– cea mai mare valoare a luminanţei de pe suprafaţa de calcul avută în vedere;
4.27. luminanţă medie Lm– media aritmetică a luminanţelor de pe suprafaţa de calcul avută în vedere;
4.28. luminanţă minimă Lmin– cea mai mică valoare a luminanţei de pe suprafaţa de calcul avută în vedere;
4.29. nivel de iluminare / nivel de luminanţă – nivelul ales pentru valoarea iluminării /

luminanţei;
4.30. operator - persoană juridică titulară a unei licenţe de furnizare-prestare, emisă de autoritatea competentă, care asigură prestarea serviciului de iluminat public;
4.31. raport de zonă alăturată SR – raport între iluminarea medie de pe o porţiune de 5 m lăţime, sau mai puţin dacă spaţiul nu o permite, de o parte şi de alta a sensurilor de circulaţie şi iluminarea medie a căii de circulaţie de pe o lăţime de 5 m, sau jumătate din lăţimea fiecărui sens

de circulaţie dacă aceasta este mai mică de 5 m.

4.32. servicii de iluminat public - activităţile de utilitate publică şi de interes economic şi social general, aflate sub autoritatea administraţiei publice locale, care au drept scop asigurarea iluminatului căilor de circulaţie auto, arhitectural, pietonal, ornamental şi ornamental festiv,

prestate în perimetrul Comunei Mociu;
4.33. sistem de iluminat al căilor de circulaţie stradal pietonal – sistem de iluminat destinat exclusiv căilor de circulaţie mixte (auto, ciclişti, pietoni) sau separate pentru cele trei categorii;
4.34. sistem de iluminat arhitectural - sistem de iluminat destinat exclusiv pentru valorizarea prin iluminat a unor monumente de artă sau istorice ori a unor obiective de importanţă publică şi/sau culturală pentru comunitatea locală;
4.35. sistem de iluminat ornamental festiv - sistem de iluminat utilizat cu precădere în perioada sărbătorilor legale, la comemorări şi alte evenimente festive, având ca rol punerea în valoare a unor aspecte semnificative proprii acestora;
4.36. sistem de iluminat ornamental pentru parcuri şi zone similare – sistem de iluminat funcţional destinat în principal asigurării circulaţiei şi securităţii pietonilor în parcuri, spaţii de agrement, pieţe, târguri, care poate fi uneori combinat şi cu componente decorative, de efect vizual;
4.37. sistem de iluminat pietonal – sistem de iluminat destinat exclusiv căilor de circulaţie pietonală;
4.38. sursă de lumină/lampă – obiectul sau suprafaţa care emite radiaţii optice în mod uzual vizibile produse prin conversie de energie şi care este caracterizată printr-un ansamblu de proprietăţi energetice, fotometrice şi/sau mecanice;
4.39. tablou electric de alimentare, distribuţie, conectare/deconectare – ansamblu fizic unitar ce poate conţine, după caz, echipamentul de protecţie, comandă, automatizare,măsură şi control, protejate împotriva accesului accidental destinat sistemului de iluminat public;
4.40. temperatura de culoare corelată Tc– temperatura radiatorului integral a cărui culoare, datorită încălzirii, percepută se aseamănă cel mai mult, în condiţii de observare precizate, cu cea percepută a unui stimul de culoare de aceeaşi strălucire;
4.41. uniformitate generală a iluminării Uo(E) – raportul dintre iluminarea minimă şi iluminarea medie, ambele considerate pe toată suprafaţa de calcul;
4.42. uniformitate generală a luminanţei Uo (L) – raportul dintre luminanţa minimă şi luminanţa medie, ambele considerate pe toată suprafaţa de calcul;
4.43. uniformitatea longitudinală a luminanţei Ul(L) – raportul între luminanţa minimă şi luminanţa maximă, ambele considerate în axul benzii de circulaţie al zonei de calcul şi în direcţia de desfăşurare a traficului rutier;
4.44. utilizatori – autorităţile administraţiei publice locale în calitate de reprezentanţi ai comunităţii locale Consiliul Local Mociu;
4.45. zonă alăturată – suprafaţa din vecinătatea imediată a căii de circulaţie aflată în câmpul vizual observatorului;
4.46. ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
4.47. CNRI – Comitetul Naţional Roman de Iluminat;
4.48. CIE - Comisia Internaţională de Iluminat;

4.49. punct de delimitare în cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public- punctul de separare între sistemul de distribuţie a energiei electrice şi sistemul de iluminat public care se stabileşte la punctul de racord al cablurilor electrice de plecare din tablourile şi cutiile de distribuţie;

4.50 punct de delimitare în cazul sistemelor folosite atât pentru iluminatul public, cât şi pentru distribuţie energie electrică- punctul de separare între sistemul de distibuţie energie electrică şi sistemul de iluminat public care se stabileşte la clemele de racord ale coloanelor de alimentare a corpurilor de iluminat public;
4.51 sistem de distribuţie a energiei electrice – totalitatea instalaţiilor deţinute de un operator de distribuţie care cuprinde ansamblu de linii, inclusiv elemente de susţinere şi de protecţie ale acestora, staţii electrice, posturi de transformare şi alte echipamente electroenergetice conectate între ele, cu tensiunea de linie nominală până la 110 kv inclusiv, destinate transmiterii energiei electrice de la reţelele electrice de transport sau de la producători către instalaţiile proprii ale consumatorilor de energie electrică;

4.52 sistem de iluminat public – ansamblu format din punctele de aprindere, cutii de distribuţie, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundaţii, stâlpi, instalaţii de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare şi măsurare utilizate pentru iluminatul public;

4.53 punctul de delimitare -  locul în care instalaţiile consumatorului se racordează la instalaţiile furnizorului şi în care se delimitează proprietatea;

4.54 randamentul optic al unui corp de iluminat – raportul dintre fluxul luminos creat de un corp de iluminat şi suma valorilor fluxurilor luminoase individuale ale lămpilor care se găsesc în interiorul corpului de iluminat;

4.55. randamentul luminos al unui corp de iluminat – raportul dintre fluxul luminos emis de un corp de iluminat şi fluxul luminos emis de către o lampă, când funcţionează în afara corpului de iluminat în condiţii specifice. Randamentul luminos coincide cu cel optic în cazul lămpilor cu incandescenţă;

4.56 factor de multiplicare al unui corp de iluminat – raportul dintre intensitatea luminoasă a unui corp de iluminat şi intensitatea luminoasă sferică medie a lămpii sale;
4.57 factor de utilizare a fluxului luminos al unui corp de iluminat – raportul între fluxul luminos util şi fluxul luminos emis de corpul de iluminat;
4.58 factor de conservare a iluminării – raportul între iluminarea medie pe un punct util, după o perioadă oarecare de utilizare a unei instalaţii de iluminat şi iluminarea medie obţinută în aceleaşi condiţii cu o instalaţie de iluminat nouă. Inversul factorului de conservare se numeşte factor de depreciere a iluminării;

4.59. unghiul de ecranare al unui corp de iluminat – unghiul măsurat între axa verticală şi prima linie de vedere începând de la care lămpile şi suprafeţele de luminanţă ridicată nu sunt vizibile. Ecranarea este o tehnică pentru reducerea orbirii disimularea de vedere directă a lămpilor şi a suprafeţelor cu luminanţă ridicată;
4.60 câmp vizual al observatorului – zonă unghiulară spaţială în care un obiect poate fi perceput când observatorul priveşte pe direcţia de deplasare. Este delimitat de un unghi orizontal de 2 X 90grd şi vertical superior de 50-60 grd. şi respectiv vertical inferior de 60-70grd;
4.61 clasa sistemului de iluminat -  defineşte sistemul de iluminat în funcţie de caracteristicile de trafic rutier şi de categoria căii de circulaţie;

4.62 lăţimea arterei (l) – distanţa între marginile exterioare ale trotuarelor, măsurată perpendicular pe axul arterei;

 4.63 înălţimea de montare (h) a sursei de iluminat – distanţa verticală între sursă şi suprafaţa de iluminat; se alege funcţie de limitarea efectului de orbire şi de necesitatea unei distanţe uniforme a iluminării pe suprafaţa drumului public;

4.64 distanţa între surse (D)  - distanţa între două surse succesuve care se alege funcţie de înălţimea de montare şi de tipul de distribuţie a fluxului luminos al corpului de iluminat; raportul între D şi h este cuprins între 3,2 şi 5, valorile mici corespund corpului de iluminat cu distribuţie concentrată;
4.65 depăşire (d) – distanţa pe orizontală între marginea trotuarului şi extremităţile braţului de fixare a corpului de iluminat. Nu trebuie să depăşească 0,25 h;.
4.66 corecţie automată a fluxului luminos - sistem destinat reducerii consumului de energie electrică în reţelele de iluminat public;

4.67  sistem de monitorizare a consumului energie electrică- sistem de monitorizare amplasate la punctele de schimb (tablouri, puncte de aprindere);
4.68 asociaţie de dezvoltare comunitară – asociere intercomunitară, realizată în condiţiile legii, între două sau mai multe unităţi  administrativ teritoriale limitrofe, reprezentate prin autorităţile administraţiei publice locale, în scopul înfiinţării, dezvoltării, gestionării şi/sau exploatării în comun a unor sisteme comunitare de utilităţi publice şi al furnizării / prestării de servicii de utilităţi publice utilizatorilor pe raza teritorială a unităţilor administrativ-teritoriale asociate;
4.69 avizare preţuri şi tarife -  activitatea de analiză şi verificare a preţurilor şi tarifelor, desfăşurată de autorităţile de reglementare competente, cu respectarea procedurilor de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor, concretizată prin emiterea unui aviz de specialitate;

4.70 delegare de gestiune a unui serviciu – procedura prin care o unitate administrativ – teritorială sau o asociaţie de dezvoltare comunitară atribuie ori încredinţează unuia sau mai multor operatori titulari de licenţă, în condiţiile legii, gestiunea unui serviciu de utilităţi publice a cărui răspundere o are, precum şi exploatarea sistemului de utilităţi publice aferent;
4.71 infrastructură tehnico-edilitară – ansamblu sistemelor de utilităţi publice destinate furnizării/prestării serviciilor de utilităţi publice, aparţine domeniului public ori privat al unităţii administrativ-teritorială şi este supusă regimului juridic al proprietăţii publice ori private potrivit legii;

4.72 domeniul public – totalitatea bunurilor mobile şi imobile dobândite potrivit legii, aflate în proprietatea publică a Consiliului Local Mociu, care, potrivit legii ori prin natura lor, sunt de folosinţă sau interes public local, ori judeţean, declarate ca atare prin hotărâre a Consiliului Local Mociu sau Consiliul Judeţean Cluj, şi care nu au fost declarate prin lege, bunuri de uz ori de interes public naţional;
4.73 domeniul privat – totalitatea bunurilor mobile şi imobile altele decât cele prevăzute la pct.4.72, intrate în proprietatea Consiliului Local Mociu ,prin modalităţile prevăzute de lege;

4.74 monopol în domeniul serviciilor de utilităţi publice – situaţie de piaţă caracteristică unor servicii de utilităţi publice care, pe o arie teritorială delimitată, pot fi furnizate/prestate numai de un singur operator;

4.75  stabilirea preţurilor şi tarife – procedura de analiză a calculaţirâei preţurilor şi tarifelor, elaborată de autorităţile de reglementare competente, prin care se stabilesc structura şi nivelurile preţurilor şi tarifelor, după caz, pentru serviciile de utilităţi publice;
4.76 ajustarea preţurilor şi tarifelor – procedură de analiză a nivelului preţurilor şi tarifelor existente, elaborată şi aprobată de autorităţile de reglementare competente, prin care se asigură corelarea nivelului preţurilor şi tarifelor stabilite anterior cdu evoluţia generală preţurilor şi tarifelor din economie;

4.77 modificarea preţurilor şi tarifelor – procedură de analiză a structurii şi nivelului preţurilor şi tarifelor existente, elaborată şi aprobată de autorităţile de reglementare competente, aplicabilă în situaţiile când intervin schimbări înstructura costurilor care conduc la recalcularea preţurilor şi tarifelor;
Art.5. –(1) Sistemul de iluminat public, este parte componentă a infrastructurii tehnico-edilitare a  patrimoniului u.a.t.com.Mociu si este bun de interes şi folosinţă publică, care aparţine prin natura lui sau potrivit legii, domeniului public al comunei Mociu, fiind supus regimului juridic al proprietăţii publice al acestuia şi se evidenţiază, inventariază în cadastrele imobiliar-edilitare, ale u.a.t. ,com.Mociu.
(2) În cazul în care sistemul de iluminat public, se încadrează în prevederile art. 3, alin.(4), autorităţile administraţiei publice locale au drept de folosinţă cu titlu gratuit, asupra infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice, pe toată durata existenţei acestuia, pe baza unui contract încheiat între Consiliul Local Mociu, şi proprietarul sistemului de distribuţie a energiei electrice. Prin acest contract se reglementează toate aspectele cu privire la asigurarea condiţiilor pentru prestarea serviciului de iluminat public, cu respectarea echitabilă a drepturilor şi obligaţiilor tuturor părţilor implicate.  

(3) Contractul prevăzut la alin.(2) se încheie în baza contractului – cadru emis prin ordin comun al preşedinţilor A.N.R.E. şi A.N.R.S.C.
CAPITOLUL II

Organizarea şi funcţionarea serviciilor de iluminat public
Secţiunea 1

Organizarea serviciilor de iluminat public
Art.6. (1) Serviciul de iluminat public din comuna Mociu, este organizat  la nivelul u.a.t., care dispune de un Sistem de iluminat public.

(2) Organizarea şi desfăşurarea serviciului de iluminat public, se realizează în vederea satisfacerii unor cerinţe/nevoi de utilitate publică, ale comunităţilor locale.

(3) Serviciul de iluminat public, se prevede pe toate căile de circulaţie publică din municipiu, cu respectarea principiilor ce guvernează organizarea şi funcţionarea  serviciilor de gospodărie comunală.
Art. 7. Serviciul de iluminat public va îndeplini, concomitent, următoarele condiţii de funcţionare:
a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ, în condiţiile contractuale;

b) adaptabilitate la cerinţele concrete, diferenţiate în timp şi spaţiu, ale comunităţii locale;

c) satisfacerea judicioasă, echitabilă şi nepreferenţială a tuturor membrilor comunităţii

locale, în calitatea lor de utilizatori ai serviciului;

d) tarifarea pe bază de competiţie a serviciului prestat;

e) administrarea şi gestionarea serviciului în interesul comunităţilor locale;

f) respectarea reglementărilor specifice în vigoare din domeniul transportului, distribuţiei şi utilizării energiei electrice;

g) respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, prevăzute de normele interne şi ale Uniunii Europene în acest domeniu, care sunt identice cu cele ale CIE.
Art.8 Serviciul de iluminat public se organizează şi se administrează cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind administraţia publică locală, descentralizarea administrativă şi financiară, dezvoltarea regională, finanţele publice locale şi cu respectarea principiilor:

a) autonomiei locale ;

b) descentralizării serviciilor publice ;

c) subsidiarităţii şi proporţionalităţii;
d) responsabilităţii şi legalităţii ;

e) asocierii intercomunitare;

f) dezvoltării durabile şi corelării cerinţelor cu resursele;

g) protecţiei şi conservării mediului natural şi construit;

h) asigurării igienei şi sănătăţii populaţiei;

i) administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţilor ad-tiv – teritoriale;

j) participării şi consultării cetăţenilor;

k) liberul acces la informatiile privind serviciile publice;
Art.9. Serviciul de iluminat public trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
a) universalitate;

b) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ, în condiţiile contractuale;

c) adaptabilitate la cerinţele utilizatorilor şi gestiune pe termen lung;

d) adaptabilitate egală şi nediscriminatorie la serviciul public, în condiţii contractuale;

e) transparenţă şi protecţia utilizatorilor.
Art.10. Organizarea, exploatarea şi gestionarea serviciului de iluminat va asigura :

a) satisfacerea cerinţelor calitative şi cantitative ale utilizatorilor, corespunzător prevederilor contractuale;

b) sănătatea populaţiei şi calitatea vieţii;

c) protecţia economică, juridică şi socială a utilizatorilor;

d) funcţionarea optimă, în condiţiile de siguranţă a persdoanelor şi a serviciului, de rentabilitatea şi eficienţa economică a construcţiilor, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor, corespunzător parametrilor tehnologici proiectaţi şi în conformitate cu caietele de sarcini, cu instrucţiunile de exploatare şi cu regulamentele serviciilor;

e) introducerea unor metode noi de management;

f) protejarea domeniului public şi privat al mediului,în conformitate cu reglementările specifice ;
g) informarea şi consultarea comunităţii locale beneficiare ale acestui serviciu;
h) respectarea principiilor economiei de piaţă, asigurarea unui mediu concurenţial, restrângerea şi reglementarea ariilor de monopol;

i) introducerea unor metode moderne de elaborare şi implementare a strategiilor, politicilor, programelor şi/sau proiectelor dinsfera serviciului de iluminat public.
Art. 11. (1) Serviciul de iluminat public va respecta şi va îndeplini, la nivelul municipiului, indicatorii de performanţă aprobaţi prin hotărâri ale Consiliului Local Mociu, pe baza indicatorilor de performanţă din prezentul regulament cadru.

(2) Consiliul local poate aproba şi alţi indicatori de performanţă în baza unor studii de oportunitate în care se va ţine seama cu prioritate de necesităţile comunităţilor locale,de starea tehnică şi eficienţa sistemelor de iluminat public existente, precum şi de standardele minimale privind iluminatul public, prevăzute de normele interne şi ale Uniunii Europene în acest domeniu.
Art. 12. (1) Înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi controlul funcţionării serviciului de iluminat public la nivelul municipiului, precum şi înfiinţarea, dezvoltarea şi modernizarea sistemelor de iluminat public constituie dreptul exclusiv al Consiliului Local Mociu.

(2) Gestiunea şi administrarea serviciilor de iluminat public, precum şi funcţionarea, exploatarea şi întreţinerea sistemelor de iluminat public aferente, intră în atribuţiile şi responsabilitatea exclusivă, a Consiliului Local .
Art. 13. (1) Gestiunea serviciilor de iluminat public se organizează la nivelul municipiului după criteriul raportului cost/calitate optim pentru serviciul prestat comunităţii şi va ţine seama de mărimea, gradul de dezvoltare şi de particularităţile economico-sociale ale localităţii, de starea dotărilor şi echipamentelor tehnice existente, precum şi de posibilităţile locale de finanţare a exploatării, întreţinerii şi dezvoltării acestora.

(2) Înfiinţarea, dezvoltarea şi modernizarea sistemelor de iluminat public se fac în baza unor studii de fezabilitate întocmite din iniţiativa autorităţii administraţiei publice locale, care vor analiza necesitatea şi oportunitatea înfiinţării/dezvoltării acestora, va evalua indicatorii tehnico-economici, va identifica sursele de finanţare a investiţiilor şi va indica soluţia optimă din punct de vedere tehnico-economic.
Art.14. (1) Alegerea formei de gestiune,a serviciilor de iluminat public se face prinH.C.L.Mociu.
(2) Indiferent de forma de gestiune adoptată, activităţile specifice serviciului de iluminat public se organizează şi se desfăşoară, în conformitate cu prevederile art. 7,art.8,art.9,art.10, pe baza unui Caiet de sarcini şi a unui Regulament de serviciu, prin care se stabilesc nivelurile de iluminare sau luminanţă, după caz, indicatorii de performanţă ai serviciului, condiţiile tehnice, raporturile operator-utilizator, precum şi modul de tarifare, facturare şi încasare a contravalorii serviciului prestat, cu respectarea prezentului regulament.
(3) Indiferent de forma de gestiune a serviciilor de iluminat public adoptată, autoritatea administraţiei publice locale va urmări obţinerea unui serviciu de iluminat public corespunzător interesului general al comunităţilor locale pe care îl reprezintă, în conformitate cu legislaţia internă şi cu reglementările CIE.
Secţiunea a 2-a

Operatorii serviciilor de iluminat public
Art.15. Serviciul de iluminat public se gestionează şi se exploatează prin intermediul unor prestatori licenţiaţi, denumiţi în continuare operatori.
Art. 16. (1) Operatori prestatori de servicii de iluminat public pot fi:

a) compartimentul de specialitate organizat în cadrul aparatului propriu al consiliului local;

b) serviciul public cu personalitate juridică şi buget propriu, organizat în subordinea consiliului local;

c) societăţi comerciale cu capital public, privat sau mixt;

(2) Operatorii serviciilor de iluminat public beneficiază de acelaşi regim juridic,indiferent de forma de proprietate, de modul de organizare sau de forma de gestiune adoptată.
Art. 17. (1) Operatorii vor fi licenţiaţi şi autorizaţi în condiţiile legii.

(2) Operatorii serviciilor de iluminat public pot desfăşura activitati, şi în alte localităţi, pe baze contractuale.

(3) Operatorii care au primit delegarea serviciului, au în condiţiile legii dreptul de servitute legală,pentru toate instalaţiile şi echipamentele cu care se prestează serviciile de iluminat public.
Art. 18. (1) Operatorii serviciilor de iluminat public, trebuie să posede capacitatea tehnică şi organizatorică, dotarea şi experienţa managerială, necesare prestării serviciului de iluminat public încredinţat.

(2) Acţiunea de licenţiere/autorizare, a operatorilor serviciilor de iluminat public, se face de către A.N.R.S.C..

(3) La licitaţiile, pentru obţinerea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de iluminat public, pot participa ,numai persoane juridice autorizate şi licenţiate.
Art. 19. (1) Operatorul care prestează mai multe tipuri de servicii în una sau mai multe localităţi va ţine evidenţe distincte şi va avea contabilitate separată pentru fiecare tip de serviciu şi localitate de operare.

(2) Operatorii care participă la licitaţiile organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de iluminat public trebuie să facă dovada experienţei şi capacităţii tehnice şi operaţionale în gestionarea unor sisteme similare, a bonităţii şi capacităţii financiare de a răspunde la cerinţele specifice prevăzute în caietele de sarcini şi să prezinte garanţii de participare în conformitate cu documentele licitaţiei aprobate de consiliile locale responsabile.

(3) Relaţiile dintre operatorii serviciilor de iluminat public şi autorităţile administraţiei publice locale în calitate de utilizatori, precum şi relaţiile cu alţi agenţi economici, indiferent de forma de proprietate sau de modul de organizare a acestora, sunt relaţii comerciale şi se desfăşoară numai pe baze contractuale.
Art.20 Operatorul serviciului de iluminat public beneficiază de aceleaşi drepturi şi obligaţii în raport cu autorităţile administraţiei publice locale sau cu beneficiarii serviciului, indiferent de statutul juridic, forma de organizare, tipul de proprietate, natura capitalului, modalitatea de gestiuneadoptată sau ţara de origine din Uniunea Europeană.

Art.21 Operatorii din ţările Uniunii Europene care deţin licenţe în ţările de origine, recunoscute de A.N.R.S.C., au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca operatorii autohtoni, pe toată durata de valabilitate a licenţelor.
Art.22 Operatorii licenţiaţi să presteze serviciul de iluminat public pot participa la procedurile de delegare a gestiunii şi pot presta serviciul în orice localitate, în mod direct sau prin intermediul unei filiale, pe baze contractuale, în virtutea principiului liberei concurenţe pe piaţa serviciilor comunitare.

Art.23 (1) Drepturile şi obligaţiile operatorilor prestatori ai serviciului de iluminat public se prevăd în prezentul regulament şi în :

a) hotărârea de dare în administrare, în cazul gestiunii directe ;

b) contractul de delegare a gestiunii, în cazul gestiunii delegate.

(2) Operatorii care au primit gestiunea serviciului de iluminat public exercită cu titlu gratuit drepturile de uz şi de servitute asupra terenurilor şi bunurilor proprietate publică sau privată, aparţinând, după caz, statului, unităţii administrativ-teritoriale, unor persoane fizice ori juridice, după cum urmează:

a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor de infrastructură pentru prestarea serviciului de iluminat public;

b) dreptul de acces la utilităţile publice şi la Sistemul Energetic Naţional.

(3) În scopul prestării serviciului de iluminat public, operatorii pot produce sau cumpăra, în condiţiile legii, energia electrică necesară.
Secţiunea a 3-a

Gestiunea serviciului de iluminat  public

  Art.24 (1)Gestiunea serviciului de iluminat public, reprezintă modalitatea de organizare, funcţionare şi ad -ministrare a serviciului,în scopul furnizării / prestării acestora, în condiţiile stabilite de autoritatea publică locală.

(2) Gestiunea serviciului de iluminat se realizează prin următoarele modalităţi:

   a) gestiune directă;
   b) gestiune delegată.

(3) Alegerea formei de gestiune se face prin hotărârea Consiliului Local Mociu.
Art.25 (1)Raporturile juridice dintre autoritatea administraţiei publice locale sau asociaţia de dezvoltare comunitară, după caz, şi operatorii serviciilor de iluminat public sunt reglemnetate prin :

a) hotărâre de dare în administrare – în cazul gestiunii directe;

b) hotărâre şi contracte prin care se deleagă gestiunea serviciilor- în cazul gestiunii delegate. 

(2) Raporturile juridice dintre operatorii serviciului de iluminat public şi utilizatorii acestuia sunt raporturi contractuale desfăşurate în baza contractului – cadru de furnizare a serviciului, elaborat de autoritatea de reglementare în domeniu.

Art.26 (1) Bunurile proprietate publică sau privată, a Consiliului Local Mociu, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciului de iluminat public, pot fi :

a) date în administrare şi exploatare operatorilor care exercită gestiunea directă a serviciilor de utilităţi publice;

b) concesionate, în condiţiile legii, operatorilor organizaţi ca societăţi comerciale cu capital public, privat sau mixt, care exercită gestiunea delegată a serviciilor de utilităţi publice.
Art. 27 Bunurile proprietate publică ,din componenţa sistemului de iluminat public, sunt supuse inventarierii anuale, şi se evidenţiază distinct, extracontabil, în patrimoniul operatorilor, indiferent de modalitatea de gestiune a serviciului sau de organizarea, forma de proprietate, natura capitalului ori ţara de origine a op.ec.

Bunurile proprietate publică ale Consiliului Local Mociu, aferente sistemelor de utilităţi publice, nu pot fi aduse ca aport la capitalul social al societăţilor comerciale, înfiinţate de autoritatea administraţiei publice locale, sau ca participare, la constituirea unor societăţi comerciale cu capital mixt, şi nu pot constitui garanţii pentru credite bancare,contractate de autoritatea administraţiei publice locale sau de operatori, fiind inaliena- bile, imprescriptibile şi insesizabile. 
Bunurile proprietate publică ale  Consiliului Local Mociu, utilizate pentru furnizarea/prestarea Servi - ciului de iluminat public, pot fi date în administrare sau pot fi concesionate, operatorilor în conformitate cu prevederile legale.

Bunurile proprietate ale Consiliului Local Mociu, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciului de iluminat public, pot fi date în administrare, concesionate sau trecute în proprietatea operatorilor, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

Secţiunea a 4-a
Gestiunea directă

Art.28 Gestiunea directă ,este modalitatea de gestiune în care Consiliul Local Mociu îşi asumă, în calitate de operator, toate sarcinile şi responsabilităţile ce le revin, potrivit legii, cu privire la furnizarea, sau la  prestarea serviciului de iluminat public, şi la daministrarea şi exploatarea sistemului de iluminat public.

          Gestiunea directă,  se realizează prin intermediul operatorilor care pot fi:
a) compartimente de specialitate, fără personalitate juridică, organizate în cadrul aparaatului propriu al Consiliului Local Mociu, ori Consiliului Judeţean Cluj;

b) servicii publice sau direcţii de specialitate, fără personalitate juridică, organizate în cadrul aparatului propriu al Consiliului Local Mociu, ori Consiliului Judeţean Cluj, având autonomie financiară şi funcţională;

c) servicii publice sau direcţii de specialitate, cu personalitate juridică, organizate în subordinea Consiliului Local Mociu, ori Consiliului Judeţean Cluj, având patrimoniu propriu, gestiune economică proprie şi autonomie financiară şi funcţională.


Operatorii prestează serviciul de iluminat public în baza hotărârii de dare în administrare a serviciului, adoptată de Consiliul Local Mociu, a infrastructurii tehnico-edilitare aferente şi în baza licenţei elibe - rarte de A.N.R.S.C.

Secţiunea a5-a
Gestiunea delegată

Art.29 În cazul gestiunii delegate, Consiliul Local Mociu transferă, în baza unui contract, prin care se deleagă  gestiunea, denumit în continuare ,,contract de delegare a gestiunii, unuia sau mai multor operatori cu statut de societăţi comerciale cu capital public, privat sau mixt, sarcinile şi responsabilităţile proprii cu privire la prestarea serviciului, precum şi exploatarea şi administrarea sistemului de iluminat public.

        Contractul de delegare a gestiunii poate fi:

a) contract de concesiune;

b) contract de parteneriat public-privat.

  Contractul de delegare a gestiunii ,va fi însoţit obligatoriu ,de următoarele anexe:

a) Caiet de sarcini privind furnizarea/ prestarea serviciului;

b) Regulamentul serviciului;

c) Inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a Consiliului Local Mociu;

d) Procesul verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit.c)

Contractul de delegare a gestiunii, indiferent de tipul contractului, va cuprinde în mod obligatoriu clauze referitoare la :

a) denumirea părţilor contractante;

b) obiectul contractului;

c) durata contractului;

d) drepturile şi obligaţiile părţilor contractante;

e) programul lucrărilor de investiţii pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacităţi, obiective noi şi al lucrărilor de întreţinere, reparaţii curente, reparaţii planificate, renovări, atât fizic, cât şi valoric;

f) sarcinile şi responsabilităţile părţilor cu privire la programele de investiţii, la programele de reabilitări, reparaţii şi renovări, precum şi la condiţiile de finanţare a acestora;

g) indicatorii de preformanţă privind calitatea şi cantitatea serviciului, stabiliţi prin caietul de sarcini şi regulamentul serviciului, şi modul de evaluare şi cuantificare a acestora, condiţii şi garanţii;
h) tarifele practicated şi procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora;

i) modul de tarifare şi încasare a contravalorii serviciilor furnizate/ prestate;

j) nivelul redevenţei sau al altor obligaţii, după caz;

k) răspundere contractuală;

l) forţa majoră;

m) condiţii de redefinire a clauzelor contractuale;

n) condiţii de restituire sau repartiţie, după caz, a bunurilor, la încetara, din orice cauză, a contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a investiţiei realizate;

o) menţinerea echilibrului contractual;

p) condiţiile de reziliere a contractului de delegare a gestiunii;

q) administrarea patrimoniului public şi privat preluat;

r) structura forţei de muncă şi protecţia socială a acesteia;

s) alte clauze convenite de părţi, după caz.
Art.30 Delegarea gestiunii se face, în conformitate cu legislaţia specifică fiecărui tip de contract.

Existenţa garanţiilor profesionale şi financiare ale operatorilor, precum şi indicatorii de performanţă şi nivelul tarifelor aplicate privind furnizarea / prestarea serviciului în condiţii de calitate şi cantitate  corespunzătoare constituie criteriile principale pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii.Operatorii nou infiinţaţi, vor fi admişi într-o procedură de atribuire, a unei delegări a gestiunii, în aceleaşi condiţii ca şi societăţile deja existente.

Art.31 În cazul gestiunii delegate, Consiliul Local Mociu, păstrează, în conformitate cu competenţele ce le revin, potrivit legii, prerogativele şi răspunderile privind adoptarea politicilor, şi strategiilor de dezvoltare a serviciului de iluminat public, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemului de iluminat public, precum şi obligaţia de a urmări, de a controla şi de a supraveghea modul în care se realizează serviciul de iluminat public.

În vederea încheierii contractului de delegare a gestiunii, Consiliul Local Mociu, vor asigura şi vor aproba, în termen de maxim 6 luni, de la luarea deciziei de delegare a gestiunii serviciului, sau de la primirea unei propuneri formulate de un investitor interesat, un Studiu de oportunitate, pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii ,precum şi Documentaţia de delegare a gestiunii.

Durata unui contract de delegare a gestiunii, nu poate fi mai mare decât durata de amortizare a investiţiilor, fără a depăşi 49 ani. Această durată nu poate fi prelungită decât  în următoarele cazuri:

a) pentru motive de interes general, caz în care durata contractului nu poate fi prelungită cu mai mult de  2 ani ;
b) în cazul în care operatorul, la cererea Consiliului Local Mociu, şi pentru buna executare a serviciului, sau pentru extinderea sistemului de utilităţi publice, a realizat investiţii care nu pot fi amortizate în  termenul rămas, până la expirarea contratului iniţial, decât printr-o creştere excesivă a tarifelor şi taxelor.


Prelungirea va fi decisă, în condiţiile alin(3), de către Consiliul Local Mociu.
CAPITOLUL III

Drepturi şi obligaţii

Secţiunea 1

Drepturile şi obligaţiile Consiliului Local Mociu
Art. 32. (1) Activităţile de reglementare, licenţiere şi/sau autorizare a operatorilor, îndrumare metodologică, monitorizare şi control al modului de respectare şi aplicare a legislaţiei specifice domeniului sunt în competenţa A.N.R.S.C, care va analiza indicatorii de performanţă în acest domeniu.

(2) A.N.R.S.C are, în principal, sarcina de a monitoriza şi de a controla activitatea operatorilor cu privire la: respectarea regulamentului-propriu al serviciului de iluminat public, a regulamentului-cadru de delegare a gestiunii, la respectarea indicatorilor de performanţă ai serviciului, la respectarea legii concurenţei şi la exploatarea eficientă a patrimoniului public
Art. 33. Strategiile autorităţii administraţiei publice locale vor urmări cu prioritate realizarea următoarelor obiective:

a) orientarea serviciilor publice către membrii comunităţii;

b) asigurarea calităţii şi performanţelor sistemelor de iluminat public la nivel compatibil cu directivele Uniunii Europene;

c) respectarea prevederilor normelor pentru serviciile de iluminat public stabilite de CIE;

d) orientarea serviciilor de iluminat public în mod nediscriminatoriu către toţi beneficiarii comunităţii locale;

e) reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor aparate de iluminat performante şi, după caz, a unor echipamente specializate;

f) promovarea investiţiilor în scopul modernizării sistemelor de iluminat public existente şi al extinderii reţelelor de iluminat public în funcţiune;

g) asigurarea la nivelul localităţilor a unui iluminat stradal şi pietonal adecvat necesităţilor de confort şi securitate individuală şi colectivă, prevăzute de normele în vigoare;

h) asigurarea unui iluminat arhitectural adecvat punerii în valoare a edificiilor de importanţă publică şi/sau culturală, şi marcarea prin sisteme de iluminat ornamental festiv a evenimentelor naţionale şi a sărbătorilor legale şi/sau religioase;

i) finanţarea serviciilor de iluminat public în mod avantajos pentru utilizatori şi atractiv pentru investitori;

j) promovarea de soluţii tehnice şi tehnologice performante, cu costuri minime;

k) instituirea evaluării comparative a indicatorilor de performanţă ai activităţii operatorilor şi participarea cetăţenilor şi asociaţiilor reprezentative la acest proces;

l) promovarea formelor de gestiune delegată;

m) crearea organismelor de monitorizare a calităţii serviciilor prestate şi instituirea de

mecanisme de corecţie adecvate;

n) promovarea metodelor moderne de management;

o) promovarea profesionalismului, a eticii profesionale şi a formării profesionale continue a personalului ce lucrează în domeniu.
Art. 34. În exercitarea atribuţiilor ce le revin în domeniul administrării şi coordonării

serviciilor de iluminat public autoritatea administraţiei publice locale adoptă hotărâri sau emite
dispoziţii, după caz, privitoare la:

a) aprobarea programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a dotărilor existente,precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme de iluminat public, în condiţiile legii;

b) coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor tehnico-edilitare în scopul realizării acestora într-o concepţie unitară şi corelată cu programele de dezvoltare economico socială a localităţilor şi de amenajare a teritoriului, de urbanism şi mediu;

c) aprobarea studiilor de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea dotărilor publice aferente serviciilor de iluminat public;

d) delegarea gestiunii serviciului de iluminat public, precum şi încredinţarea spre administrare şi exploatare şi întreţinere a bunurilor aparţinând patrimoniului public sau privat al localităţii, afectate serviciului;

e) contractarea sau garantarea în condiţiile legii a împrumuturilor pentru finanţarea programelor de investiţii din infrastructura localităţilor, aferentă serviciilor de iluminat public şi modernizări;

f) elaborarea şi aprobarea normelor locale şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare a serviciilor de iluminat public pe baza normelor-cadru;

g) aprobarea taxelor locale şi a tarifelor pentru serviciile de iluminat public, cu respectarea reglementărilor în vigoare, cu excepţia tarifelor pentru energia electrică,

stabilite de ANRE.
Art. 35. În raport cu comunităţile locale pe care le reprezintă, autoritatea administraţiei publice locale are următoarele responsabilităţi:

a) să aducă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii, hotărârile şi dispoziţiile având ca obiect serviciile de iluminat public;

b) să elaboreze şi să aprobe indicatorii de performanţă ai serviciilor de iluminat public numai după dezbaterea publică în prealabil a acestora;

c) să consulte locuitorii cu privire la stabilirea strategiei de dezvoltare a serviciilor de iluminat public şi a infrastructurii aferente;

d) să informeze periodic locuitorii cu privire la starea serviciilor de iluminat public, la măsurile adoptate sau preconizate pentru asigurarea acestora, inclusiv cu privire la necesitatea instituirii unor taxe locale pentru finanţarea serviciului respectiv;

e) să rezolve sesizările cu privire la deficienţele apărute în prestarea serviciilor de iluminat public;
Art. 36. Autoritatea administraţiei publice locale are faţă de operatorii serviciilor de iluminat public următoarele obligaţii:

a) să aplice un tratament egal tuturor operatorilor;

b) să asigure şi să respecte independenţa managerială a operatorului faţă de orice ingerinţe ale autorităţilor şi instituţiilor publice;

c) să asigure menţinerea echilibrului contractual stabilit prin contractul de delegare a gestiunii;

d) să asigure prin normele locale adoptate un mediu de afaceri transparent;

e) să asigure publicitatea şi accesul liber la informaţiile publice, cu precădere la acele informaţii care asigură pregătirea ofertelor şi participarea la licitaţii;

f) să stabilească condiţiile de asociere sau de formare de societăţi mixte, numai pe bază de licitaţie organizată în conformitate cu procedurile legale de delegare a gestiunii serviciilor de iluminat public;

g) să respecte şi să îndeplinească faţă de operatorii serviciilor de iluminat public obligaţiile proprii prevăzute în contractele de delegare a gestiunii acestor servicii;

h) să achite contravaloarea prestaţiilor efectuate de operator, conform clauzelor contractuale;

i) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor, altele decât cele publice, cu privire la activitatea operatorilor de servicii de iluminat public;
j) să aplice clauzele sancţionatorii, în cazul în care operatorul nu respectă prevederile hotărârii de dare în administrare sau ale contractului de delegare a gestiunii, după caz, inclusiv prevederile din regulamentul serviciului şi din caietul de sarcini anexat la acesta;

k) să verifice respectarea clauzelor de administrare, întreţinere şi predare a bunurilor publice sau private afectate serviciului

Art.37 Autoritatea administraţiei publice locale, în relaţia cu operatorii are următoarele drepturi:

(1) să stabilească cerinţele şi criteriile de participare şi selecţie a operatorilor la procedurile publice organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii;

(2) să solicite informaţii cu privire la nivelulşi calitatea serviciului furnizat/prestat şi cu privire la modul de întreţinere, exploatare şi administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a Consiliului Local Mociu, încredinţate pentru realizarea serviciului ;

(3) să invite operatorul pentru audieri, în vederea concilierii diferndelor apărute în relaţia cu utilizatorii serviciului;

(4) să aprobe stabilirea preţurilor şi tarifelor, respectiv ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor propuse de operatori ;pentru serviciile care funcţionează în condiţii de monopol, aprobarea preţurilor şi tarifelor, după caz, se face pe baza avizului de specialitate emis de autoritatea de reglementare competentă;

(5) să monitorizeze şi să exercite controlul cu privire la furnizarea/prestarea serviciului de iluminat public şi să ia măsurile necesare în cazul în care operatorul nu asigură indicatorii de performanţă şi continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat;

(6)  să sancţioneze operatorul în cazul în care acesta nu operează la nivelul indicatorilor de performanţă şi eficienţă la care s-a obligat  şi nu asigură continuitatea serviciilor;
(7) să refuze, în condiţii justificate, aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor propuse de operator, iar pentru serviciile care funcţionează în condiţiile de monopol, să solicite avizul autorităţii de reglementare competente;

(8) Autoritatea administraţiei publice locale are dreptul să rezilieze unilateral contractele de delegare a gestiunii serviciilor şi să organizeze o nouă procedură pentru delegarea gestiunii acestora, dacă constată şi dovedesc nerespectarea repetată de către operatori a obligaţiilor contractuale şi dacă operatorii nu adoptă programe de măsuri care să respecte condiţiile contractuale şi să asigure atingerea, într-un interval de timp prestabilit, a parametrilor de calitate asumaţi.
Secţiunea a 2-a

Drepturile şi obligaţiile operatorilor
Art. 38. (1) Operatorii care prestează servicii de iluminat public au dreptul să sisteze serviciile de iluminat public utilizatorilor care nu şi-au achitat contravaloarea serviciilor prestate,inclusiv majorările şi/sau penalităţile de întârziere, după expirarea termenului de 30 de zile calendaristice prevăzut la art.43 lit. c) din prezentul regulament.

(2) Debranşarea utilizatorilor de la reţeaua de joasă tensiune se va face doar după notificarea prealabilă a utilizatorilor restanţieri, fără plata unei penalităţi, şi se pune în aplicare după 5 zile lucrătoare de la data primirii acesteia.

(3) Reluarea prestării serviciilor de iluminat public se va face în termen de maxim o zi lucrătoare de la efectuarea plăţii. Cheltuielile aferente suspendării şi, respectiv, reluării prestării serviciului vor fi suportate de utilizator.
(4) Operatorii sunt în drept să suspende sau să limiteze furnizarea/prestarea serviciilor către utilizatori, fără plata vreunei penalităţi, cu un preaviz de 5 zile, în următoarele cazuri :

a) depăşirea termenului legal pentru achitarea facturilor 

b) neachitarea notelor de plată pentru recuperarea daunelor, stabilite printr-o hotărâre judecătorească, definitivă, provocate de distrugerea, deteriorarea unor construcţii ori instalaţii aferente infrastructurii edilitar-urban a municipiului, aflate în administrarea lor;

c) utilizarea neautorizată, fără aviz de racordare, acord de furnizare sau contract de furnozare/prestare a serviciilor de utilităţi publice;

d) împiedecarea delegatului împuternicit al operatorului de a controla instalaţiile de utilizare, de a monta, verifica, înlocui sau citi aparatele de măsurare-înregistrare sau de a remedia defecţiunile la instalaţiile administrate de furnizor, când acestea se află pe proprietatea utilizatorului;

(e) branşarea ori racordarea fără acordul operatorului la reţelele publice sau la instalaţiile altui utilizator ori schimbarea, fără acordul operatorului, în cadrul unor lucrări de reparaţii capitale, reconstituiri, modificări, modernizări sau extinderi, a caracteristicilor tehnice şi / sau a parametrilor instalaţiilor de utilizare. 
Art. 39. (1) Operatorii serviciilor de iluminat public au faţă de utilizatori următoarele obligaţii:

a) să gestioneze serviciile de iluminat public pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică;

b) să promoveze dezvoltarea, modernizarea, exploatarea întreţinerea eficientă a infrastructurii aferente serviciilor de iluminat public;

c) să respecte angajamentele luate prin contractele de prestare a serviciilor de iluminat public;

d) să presteze serviciul de iluminat public pentru toţi utilizatorii cu care a încheiat contracte de prestare şi utilizare a serviciului respectiv;

e) să servească toate obiectivele utilizatorului pentru care au fost autorizaţi, în condiţiile prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciilor de iluminat public;

f) să respecte şi să efectueze serviciile conform regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor de iluminat public, la indicatorii de performanţă stabiliţi de autoritatea administraţiei publice locale;

g) să furnizeze autorităţilor administraţiei publice locale, A.N.R.S.C şi CNRI informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciilor de iluminat public, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

h) să pună în aplicare metode performante de management, care sa conducă la reducerea costurilor de operare.

i) de a reface locul unde a intervenit pentru reparaţii sau execuţia unei lucrări noi, la un nivel calitativ corespunzător, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la terminarea lucrării.

(2) Operatorii serviciilor de iluminat public răspund de îndeplinirea cu bună-credinţă a obligaţiilor prevăzute la alin. (1).

(3) Penalităţile pentru nerespectarea de către operatori a indicatorilor de performanţă angajaţi se prevăd în contractele de delegare a gestiunii sau în regulamentul de organizare şi funcţionare.

Art.40 (1) Intervenţiile pentru efectuarea lucrărilor de retehnologizare,întreţinere şi reparaţii la construcţiile sau instalaţiile aferente sistemului de iluminat public, stabilite prin programele anuale convenite cu autoritatea administraţiei publice locale, care impun întreruperea furnizării/prestării serviciilor, se aduc la cunoştinţă utilizatorilor cu cel puţin 10 zile înainte de data programată.
(2) Pentru prevenirea sau remedierea unor avarii, operatorii sistemului de iluminat public sunt în drept să întrerupă prestarea serviciilor, fără plata vreunei penalităţi şi fără preaviz, dar nu mai mult de 24 ore;

(3) În cazul în care intervenţiile operatorilor, necesare pentru prevenirea producerii unor avarii sau pentru remedierea unor avarii, depăşesc 24 de ore, acestea se efectuează în maxim 36 ore şi se aduc la cunoştinţă autorităţii administraţiei publice locale, utilizatorilor, deţinătorilor de terenuri sau proprietarilor bunurilor afectate; pe perioada intervenţiilor respective, operatorii sunt în drept să întrerupă furnizarea/prestarea serviciului, cu plata penalităţilor prevăzute în contracte;
(4) Ocuparea temporară a unor terenuri pentru lucrări de intervenţie, înfiinţare, extindere, retehnologizare, reparaţii şi revizii planificate la sistemul de iluminat public care se execută într-o perioadă mai mare de 36 ore se va face pe baza acordului prealabil al deţinătorului de terenuri şi cu plata despăgubirilor cuvenite, stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare. Dacă cu ocazia executării lucrărilor se produc pagube proprietarilor din vecinătatea sistemului de iluminat public, operatorii au obligaţia să plătească despăgubiri acestora, în condiţiile legii.

(5) Operatorii serviciilor de iluminat public nu răspund faţă de utilizatori pentru întreruperea furnizării/ prestării serviciilor sau pentru calitatea acestora în cazuri de forţă majoră. Forţa majoră se stabileşte prin contract cadru.
Secţiunea a 3-a

Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor
Art. 41. Dreptul de acces şi utilizare a serviciilor de iluminat public este garantat tuturor membrilor comunităţii locale, persoane fizice şi juridice, în mod nediscriminatoriu.
Art. 42. (1) Locuitorii şi persoanele juridice, vor avea acces la informaţiile publice privind serviciile de iluminat public, şi la cunoaşterea deciziilor cu privire la serviciile de iluminat public, luate de autorităţile administraţiei publice.

(2) Operatorul împreună cu autorităţile administraţiei publice locale vor informa periodic comunitatea locală:
a) stării sistemului de iluminat public;

b) planurilor anuale şi de perspectivă privind dezvoltarea sistemului de iluminat public;

c) planurilor de reabilitare a sistemului de iluminat public;

d) stadiului de realizare a planurilor de reabilitare, modernizare şi extindere a sistemului de iluminat public;

e) tarifelor aprobate pentru prestarea serviciilor şi evoluţia în timp a acestuia;

f) modului de rezolvare a cererilor venite din partea comunităţii privind reabilitarea, modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public;

g) eficienţei măsurilor luate, reflectată în: scăderea numărului de accidente rutiere, creşterea securităţii individuale şi colective şi altele asemenea.
Art. 43. Utilizatorii au următoarele obligaţii:

a) să respecte clauzele contractului de prestare a serviciilor de iluminat public, inclusiv prevederile regulamentului serviciului de iluminat public;

b) să achite obligaţiile de plată stabilite sub formă de taxe locale, în conformitate cu prevederile contractuale. Factura pentru prestarea serviciului de iluminat public se emite cel târziu până la data de 15 a lunii următoare celei în care afost efectuată prestaţia. Utilizatorii serviciului de iluminat public sunt obligaţi să achite sumele reprezentând contravaloarea facturilor emise de operatori pentru serviciile prestate, în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii acestora; data emiterii se înscrie pe factură. Termenul de scadenţă privind plata facturii se ia în calcul începând cu data primirii facturii;

c) neachitarea facturii de către utilizatori  în termen de 30 de zile calendaristice de la data scadenţei atrage penalităţi de întârziere după cum urmează:
1) penalităţile se datorează începând cu prima zi după data scadenţei;

2) penalităţile sunt egale cu nivelul dobânzilor datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare;

3) valoarea totală a penalităţilor nu va depăşi valoarea facturii şi se constituie în venit al operatorului;

d) dacă sumele datorate, inclusiv penalităţile, nu au fost achitate după 45 de zile de la data primirii facturii, operatorul poate întrerupe furnizarea/prestarea serviciului cu un preaviz de 5 zile lucrătoare şi are dreptul să solicite recuperarea debitelor în instanţă;

e) reluarea furnizării/prestării serviciului se face în termen de maximul 3 zile de la data efectuării plăţii; cheltuielile aferente suspendării, respectiv reluării furnizării/prestării serviciului, se suportă de utilizator.
CAPITOLUL IV

Desfăşurarea serviciilor de iluminat public

Secţiunea 1

Condiţii tehnice
Art. 44. (1) Iluminatul public stradal se realizează pentru iluminatul căilor de circulaţie publică, străzi, trotuare, pieţe, intersecţii, parcări, treceri pietonale, poduri, pasaje, pasaje subterane.

(2) Iluminatul public se realizează prin selectarea celor mai adecvate tehnologii cu respectarea normelor pentru serviciile de iluminat public stabilite de Comisia Internaţională de Iluminat, la care România este afiliată, respectiv de CNRI.

(3) Alegerea surselor de lumină se face în funcţie de eficacitatea luminoasă şi durata de funcţionare a acestora astfel încât costurile de exploatare să fie minime.
Art. 45. (1) În zonele urbane, iluminatul public se realizează pe stâlpi, sau suspendat în axa drumului sau amplasate pe clădiri cu acordul proprietarilor, dacă condiţiile tehnice nu permit.

(2) În cvartale de locuinţe şi în parcuri, iluminatul public va fi realizat cu aparate de iluminat cu distribuţie directă, semidirectă sau directă-indirectă, după caz.

(3) În cazul utilizării montajului subteran,pentru reţeaua de alimentare cu energie electrică,aparatele de iluminat montate pe stâlpi, vor fi racordate la reţeaua de alimentare cu energie electrică, astfel incat:                                       a) prin manşon de derivaţie, montat la baza fiecărui stâlp;

b) prin cleme de intrare-ieşire în nişa stâlpului sau cutie de intrare-ieşire, montată la baza fiecărui stâlp , prevăzându-se şi asigurare locală a derivaţiei.
Art. 46. (1) Sistemul de iluminat public al căilor de circulaţie va fi realizat, exploatat şi întreţinut, astfel încât să existe posibilitatea reglării nivelurilor, în trepte sau continuu, în funcţie de variaţia intensităţii traficului rutier a iluminării sau luminanţei, după caz, cu păstrarea uniformităţii acestora.

(2) Prin excepţie de la alineatul (1), se admite scăderea uniformităţii normate prin trecerea de la o categorie de trafic la cea imediat inferioară.

(3) În cazul reglajului în trepte, nivelul de iluminare sau luminanţă, după caz, trebuie să poată fi redus sau ridicat la toţi stâlpii simultan şi în aceeaşi măsură prin conectare şi deconectare comandată în trepte.
Art. 47. Aparatele de iluminat folosite la realizarea iluminatului, vor fi alese ţinându-se cont de caracteristicile tehnice, care trebuie să fie conforme cu:

a) destinaţia iluminatului, care este general, local, exterior, arhitectural, estetic;

b) condiţiile de mediu – normal, cu praf, cu umiditate, cu pericol de explozie;

c) condiţiile de montaj pe stâlpi, suspendat, cu racordare la reţea;

d) protecţia împotriva electrocutării;

e) condiţiile de exploatare – vibraţii, şocuri mecanice, medii agresive;

f) randamentul aparatelor de iluminat;

g) caracteristicile luminotehnice ale aparatului de iluminat;

h) cerinţele estetice şi arhitecturale;

i) dotarea cu accesorii pentru ameliorarea factorului de putere;

j) posibilităţile de exploatare şi întreţinere.

Art. 48. .(1) Iluminatul public se realizează prin montarea aparatelor de iluminat pe stâlpi corespunzători din punct de vedere tehnic.

(2) În zonele cu arhitectură specială iluminatul se va realiza conform condiţiilor existente şi cerinţelor utilizatorului.
Art. 49. Modul de prindere a aparatelor de iluminat pe stâlpi se realizează ţinând cont de:

a) tipul aparatului de iluminat;

b) importanţa căii de circulaţie pe care se montează;

c) tipul stâlpului;

d) cerinţele de ordin estetic impuse

Art. 50. Realizarea iluminatului public în zonele de interes deosebit, cu cerinţe estetice şi arhitecturale, se va face prin proiectarea şi realizarea de soluţii specifice, unicate, adaptate cazurilor în speţă, conform înţelegerilor dintre utilizator şi operator.
Art. 51. (1) Programul de funcţionare al iluminatului public va ţine cont de:

a) longitudinea localităţii;

b) luna calendaristică;

c) ora oficială de vară;

d) nivelul de luminanţă sau iluminare;

(2) Programul de funcţionare va fi asigurat prin comanda automată de conectare/deconectare a iluminatului public.
Art. 52. (1) Operatorul va ţine la zi documentaţia tehnică completă a sistemului de iluminat public, care va cuprinde planurile reţelei conform proiectului de realizare a acesteia şi cu fiecare modificare, astfel încât să poată fi cunoscut în orice moment istoricul sistemului şi situaţia existentă în teren.

(2) Operatorul va completa la zi câte un registru pentru:

a) lucrări operative de reparaţii şi intervenţii accidentale;

b) revizii tehnice, reparaţii curente şi capitale.

(3) În fiecare registru, după caz, se vor consemna data şi ora anunţării defecţiunii, data programată şi ora începerii execuţiei, data şi ora finalizării, tipul intervenţiei, tipul şi cantităţile de materialele utilizate, utilajele, forţa de muncă cu nominalizarea echipei de lucru, costul lucrărilor pe structură de deviz sau conform tarifelor unitare stabilite contractual, conform prevederilor legale.

(4) La solicitarea oricărui utilizator, operatorul intervine operativ la asigurarea continuităţii funcţionării sistemului de iluminat public.
Art. 53. (1) Echipamentele şi aparatura folosite pentru realizarea sistemelor de iluminat public vor avea agrement tehnic, produse de agenţi economici specializaţi şi vor conduce la utilizarea raţională şi economisirea energiei electrice.

(2) Distanţa dintre sursele luminoase va fi stabilită în funcţie de înălţimea de montare a acestora, asigurând uniformitatea iluminatului în limite normale.

(3) Operatorul serviciilor de iluminat public va lua măsuri pentru îmbunătăţirea factorului de putere pentru sistemele de iluminat public care necesită această operaţiune.
Art. 54. (1) Linia electrică pentru alimentarea aparatelor de iluminat se racordează dintr-un tablou de distribuţie care poate fi:

a) tabloul de distribuţie din postul de transformare medie/joasă tensiune;

b) cutia de distribuţie supraterană sau subterană;

c) cutia de trecere de la linia electrică subterană la linia electrică supraterană;

(2) Reţelele electrice realizate prin montaj aerian se execută din conducte electrice izolate torsadate.

(3) Pe căi de circulaţie cu trafic redus şi foarte redus, alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public se realizează cu reţea electrică monofazată sau trifazată care poate fi pozată împreună cu reţeaua electrică de alimentare a consumatorilor casnici.

 (4) Pe căi de circulaţie cu trafic intens sau mediu, alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public se realizează cu reţea electrică trifazată, asigurându-se posibilitatea reducerii parţiale a iluminatului public, menţinând uniformităţile luminanţei sau iluminării.

(5) Pe aleile dintre blocurilor cvartalelor de locuinţe se vor putea monta, pe stâlpi, aparate de iluminat de tip lampadar.

(6) În parcuri alimentarea cu energie electrică se va realiza numai prin montaj subteran.
Art. 55. (1) În localităţile urbane cu mai multe puncte de alimentare a reţelei sistemului de iluminat public, operatorul va realiza scheme prin care să se realizeze comanda sistemului de iluminat dintr-un singur loc – scheme în cascadă, urmărind obţinerea unui grad ridicat de fiabilitate a sistemului.

Art. 56. (1) În sistemele de iluminat public, protecţia contra electrocutărilor se va realiza prin legarea la nulul de protecţie, conform standardelor în vigoare. Pot fi luate în considerare şi standardele naţionale.
(2) Conductorul de nul al reţelei de alimentare a sistemului de iluminat public se va lega obligatoriu la pământ.

(3) Instalaţia de legare la pământ care deserveşte reţeaua de legare la nul va fi dimensionată astfel ca valoarea rezistenţei de dispersie faţă de pământ, măsurată în orice punct al reţelei de nul să fie de maxim 4 ohmi.

(4) Carcasele metalice ale aparatelor de iluminat vor fi legate la instalaţia de protecţie prin legare la nul.

(5) Legarea la nul a aparatelor de iluminat se va realiza aplicând una din variantele:

a) direct, printr-un conductor electric de nul de protecţie special destinat acestui scop

şi care va însoţi conductele electrice de alimentare;

b) legarea la instalaţia de legare la pământ la care este conectat nulul reţelei.

(6) Ramificaţiile de la reţeaua de alimentare cu energie electrică la aparatul de iluminat se va realiza din conductoare corespunzătoare ca tip de material şi secţiune.
Art. 57. (1) Modalitatea de fixare a aparatelor de iluminat pe stâlpi va fi aleasă în funcţie de tipul aparatului de iluminat, de importanţa căii de circulaţie pe care se montează, de tipul stâlpului şi de cerinţele de ordin funcţional şi estetic impuse.

(2) Aparatele de iluminat montate în locuri unde este permis accesul tuturor persoanelor, trebuie să prezinte un grad de protecţie de minim IK 08.

(3) Întreţinerea sistemelor de iluminat trebuie să se facă în permanenţă, prin curăţarea periodică a aparatelor de iluminat conform factorului de menţinere luat în calcul la proiectare.

(4) Realizarea unei uniformităţi satisfăcătoare a repartiţiei luminanţei sau iluminării, după caz, pe suprafaţa căilor de circulaţie se va asigura prin alegerea corectă a înălţimii de montare în funcţie de varianta de amplasare a aparatelor de iluminat conform SR 13433 / 1999.
Art. 58 În vederea optimizării sistemului de iluminat public se va implementa un  sistem de corecţie automată a fluxului luminos, sistem destinat reducerii consumului de energie electrică în reţelele de iluminat public cât şi un  sistem de monitorizare a consumului energie electrică- sistem de monitorizare amplasate la punctele de schimb (tablouri, puncte de aprindere);
Secţiunea a 2-a

Asigurarea parametrilor luminotehnici cantitativi şi calitativi
Art. 59. (1) Sistemul de iluminat public va asigura caracteristicile luminotehnice normate necesare asigurării siguranţei circulaţiei pentru căile de circulaţie, în funcţie de intensitatea traficului şi reflectanţa suprafeţei căii de circulaţie şi a zonei adiacente.

 (2) Toate sistemele de iluminat destinate circulaţiei auto se vor dimensiona conform legislaţiei internaţionale şi naţionale în funcţie de nivelul de luminanţă, cu excepţia zonelor de intersecţii mari, sensuri giratorii, care se vor dimensiona în funcţie de iluminare.

(3) Parametrii luminotehnici ai sistemului de iluminat public vor fi verificaţi de operator,atât la punerea în funcţiune cât şi periodic, pe parcursul exploatării.

(4) Menţinerea în timp a nivelului de iluminare sau luminanţă, după caz, realizat de sistemul de iluminat public se asigură prin programul de întreţinere, realizându-se înlocuirea lămpilor uzate, curăţirea lămpilor şi a aparatelor de iluminat.

(5) Parametrii cantitativi sunt: nivelul de luminanţă, pentru căile de circulaţie auto şi nivelul de iluminare pentru intersecţii, pieţe, sensuri giratorii, zone pietonale, zone pentru ciclişti.

(6) Parametrii calitativi sunt: uniformităţile pe zona de calcul, indicele TI pentru evitarea orbirii fiziologice în câmpul vizual central şi periferic.
Art. 60. (1) Iluminatul pieţelor şi intersecţiilor se realizează astfel încât nivelul de iluminare să fie mai ridicat faţă de calea de circulaţie cu nivelul cel mai ridicat, incidentă în intersecţie, conform SR 13433.

(2) Iluminatul trecerilor la nivel cu calea de rulare a tramvaielor se realizează astfel încât nivelul de iluminare să fie mai ridicat faţă de strada cu nivelul cel mai ridicat, conform SR 13433.

(3) Iluminatul intersecţiilor se va realiza prin amplasarea aparatelor de iluminat cât mai aproape de unghiurile intersecţiilor.

(4) Iluminatul intersecţiilor dintre străzile principale şi cele secundare se va realiza prin amplasarea aparatelor de iluminat pe căile de circulaţie principale în faţa căilor de circulaţie secundare cu care se intersectează, acest mod de amplasare a aparatelor de iluminat constituind

un punct de semnalizare pentru circulaţia rutieră.

(5) Iluminatul trotuarelor se poate realiza cu un nivel de iluminare mai redus decât nivelul părţii carosabile a căii de circulaţie respective potrivit factorului „raport de zona alăturată” rezultat din proiectare, conform SR 13433.

(6) Iluminatul spaţiilor special amenajate pentru parcare se va realiza cu surse de lumină care asigură un nivel de iluminare egal cu cel realizat pe zona de acces la parcare.

(7) Iluminatul podurilor şi pasajelor se va realiza cu surse de lumină care trebuie să asigure o luminanţă egală cu cea realizată pe restul traseului, iar aparatele de iluminat vor avea clasa de protecţie IP 65 pentru mărirea timpului de bună funcţionare.

(8) Pentru poduri se va asigura marcarea luminoasă a capetelor podurilor prin mărirea nivelului mărimii de referinţă conform SR 13433 şi, suplimentar marcarea structurii construcţiei.

(9) Iluminatul căilor de circulaţie în pantă se va realiza cu micşorarea distanţei dintre sursele de lumină proporţional cu unghiul de înclinare al pantei şi progresiv spre vârful pantei, în aşa fel încât să se obţină o creştere a nivelului mărimii de referinţă, conform SR 13433.

(10) Pentru iluminatul curbelor de circulaţie, aparatele de iluminat se vor amplasa într-o dispunere care să asigure ghidajul vizual.

(11) Stâlpii de susţinere a aparatelor de iluminat se amplasează în cazul iluminatului unilateral pe partea exterioară a curbei, distanţa dintre ei micşorându-se în raport de cât de accentuată este curba, care să conducă la o majorare a nivelului mărimii de referinţă, conform SR 13433.

 (12) În cazul intersecţiilor unor căi de circulaţie cu niveluri de luminanţe diferite se va asigura trecerea graduală de la un nivel de luminanţă la altul, pentru adaptarea fiziologică a participanţilor la trafic, conform SR 13433.
Art. 61. (1) Iluminatul trecerilor de pietoni se realizează cu un nivel de luminanţă mai ridicat decât cel al căii de circulaţie respective, conform SR 13433, evitând schimbarea culorii care produce şoc vizual şi estetic perturbant.

(2) Iluminatul se realizează prin dispunerea unui aparat de iluminat în apropierea trecerii de pietoni, sau aceasta va fi amplasată în apropierea locului de dispunere a aparatelor de iluminat.

(3) Amplasarea aparatelor de iluminat se va face astfel încât să asigure iluminarea pietonilor din sensul de circulaţie.

(4) Iluminatul trecerilor de pietoni trebuie sa aibă în vedere un indice de orbire cât mai scăzut.
Art. 62. (1) Relaţiile dintre mărimile geometrice ale instalaţiei de iluminat şi caracteristicile electrice şi luminotehnice ale acesteia vor fi corelate astfel încât să rezulte soluţii optime din punct de vedere tehnic şi economic.

(2) Înălţimile la care se vor amplasa aparatele de iluminat se calculează funcţie de fluxul luminos al surselor de lumină şi gradul de concentrare a distribuţiei intensităţii luminoase a acestora, astfel încât să se asigure uniformitatea normată şi limitarea fenomenului de orbire.

(3) Pentru evitarea fenomenului de orbire în pieţe şi intersecţii, sursele de lumină şi aparatele de iluminat se montează la înălţimi cu unghiuri de protecţie corespunzătoare.

(4) Poziţionarea aparatelor de iluminat pentru căile de circulaţie auto se va determina printr-o analiză care trebuie să prevină fenomenul de orbire.

(5) Aparatele de iluminat trebuie să asigure o distribuţie exclusiv directă a fluxului luminos către calea de circulaţie rutieră.

(6) Tipul şi dimensiunile consolelor se vor alege pe considerente economice, fotometrice, de întreţinere şi arhitecturale.

(7) În funcţie de tipul aparatului de iluminat, distanţa dintre aparatele de iluminat se alege în funcţie de înălţimea de montare a acestora, asigurându-se uniformitatea iluminatului conform normelor Uniunii Europene, astfel încât să se reducă numărul de stâlpi/km şi numărul de aparate de iluminat/km cu respectarea prevederilor SR 13433.
Art. 63. În funcţie de vegetaţia existentă în zona adiacentă căilor de circulaţie aparatele de iluminat se amplasează astfel încât distribuţia fluxului luminos să nu se modifice. În acest sens coronamentul arborilor se ajustează periodic.
Art. 64 (1) Pe căile de circulaţie, nivelul de luminanţă trebuie să asigure perceperea obstacolelor şi detaliilor în mod distinct, în timp util şi cu siguranţă.

 (2) Nivelul de luminanţă va fi menţinut în timp prin întreţinerea la perioade specificate a sistemelor de iluminat, luându-se măsuri pentru înlocuirea lămpilor uzate, curăţirea lămpilor şi aaparatelor de iluminat.
Art. 65. (1) Condiţiile de iluminat privind luminanţa medie, uniformitatea generală a luminanţei, indicele de prag, uniformitatea longitudinală a luminanţei, raportul de zonă alăturată, luminanţa zonei de acces, raportul dintre luminanţa la începutul zonei de prag şi luminanţa zonei de acces, luminanţa zonei de tranziţie, luminanţa zonei interioare, luminanţa zonei de ieşire, iluminarea medie, uniformitatea generală a iluminării, iluminarea minimă, după caz, vor respecta prevederile standardului SR 13433 pentru:

a) clasa sistemului de iluminat pentru categoria căii de circulaţie destinată traficului rutier;

b) clasa sistemului de iluminat pentru zonele de risc;

c) clasa sistemului de iluminat pentru căile de circulaţie destinate traficului pietonal şi/sau cicliştilor;

(2) Operatorii au obligaţia executării modificărilor necesare în sistemul de iluminat public pentru asigurarea respectării condiţiilor de iluminat impuse de standardul SR 13433.

(3) La montarea reclamelor luminoase în zona de exploatare a sistemului de iluminat public se va obţine în prealabil avizul operatorului de iluminat public privind sursele de lumină utilizabile, din punct de vedere al iluminării maxime admisibile, temperaturii de culoare corelată şi al culorii surselor de iluminat şi al poziţionării acestora faţă de traficul rutier, în vederea evitării distragerii atenţiei participanţilor la trafic şi armonizarea culorilor reclamelor luminoase cu cele utilizate la iluminatul public.
Art. 66. (1) Amplasarea aparatelor de iluminat se va realiza în funcţie de cerinţele şi condiţiile unde realizează iluminatul public, în unul din următoarele moduri:

a) unilateral;

b) bilateral alternat;

c) bilateral faţă în faţă;

d) axial;

e) central;

f) catenar.

(2) Pentru realizarea unei uniformităţi satisfăcătoare a repartiţiei luminanţelor pe suprafaţa căii de circulaţie, aparatele de iluminat vor fi astfel amplasate încât să asigure parametrii luminotehnici normaţi, respectându-se valorile de referinţă normate prevăzute în SR 13433.
Art. 67. (1) Iluminatul public al căilor de circulaţie va fi realizat ţinând cont de încadrarea în clasele sistemului de iluminat, în funcţie de categoria şi configuraţia căii de circulaţie, de intensitatea traficului rutier şi de dirijarea circulaţiei rutiere, conform standardelor naţionale în vigoare.

(2) În satele si localitatile dispersate, căile de circulaţie principale, cu excepţia drumurilor naţionale, se pot asimila, din punct de vedere al valorilor parametrilor luminotehnici, cu căile de circulaţie cu trafic mediu, iar căile de circulaţie secundare, se pot asimila cu căile de circulaţie, cu trafic foarte redus.

(3) Tipul aparatelor de iluminat şi armăturilor pentru iluminat se va stabili ţinând cont ca durata de bună funcţionare să fie cel puţin 10.000 ore, cu excepţia cazurilor unde se doreşte o redare foarte bună a culorilor, pentru evidenţierea monumentelor de arhitectură, iluminat ornamental.
Secţiunea a 3-a

Exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de iluminat public
Art. 68. Pentru realizarea lucrărilor de exploatare operatorul va ţine la zi următoarea documentaţie tehnică care va fi şi anexă la contractul de delegare a gestiunii:

a) harta detaliată a instalaţiilor de iluminat public pe care le are în gestiune cu :

1. posturile de transformare din care se alimentează reţeaua de iluminat public;

2. traseul reţelei;

3. punctele de conectare/deconectare a iluminatului;

4. schema de acţionare şi a cascadei pentru conectarea/deconectare automată a

iluminatului;

5. amplasarea aparatelor de iluminat, cu indicarea tipului şi puterii lămpii;

6. locul de amplasare pentru realizarea iluminatului festiv cu indicarea punctelor

de alimentare, numărul lămpilor şi puterea totală consumată.

b) documentaţia tehnică pentru căile de circulaţie pe care sunt montate instalaţiile de iluminat public împărţită pe categorii de căi de circulaţie conform prevederilor art. 59 trebuie să cuprindă:

1. denumirea;

2. lungimea şi lăţimea;

3. tipul de îmbrăcăminte rutiere

4. modul de amplasare a aparatelor de iluminat;

5. tipul reţelei de alimentare;

6. punctele de alimentare şi conectare/deconectare;

7. tipul aparatelor de iluminat, numărul acestora şi puterea lămpilor;

8. tipul şi distanţa între stâlpi, înălţimea de montare şi unghiul de înclinare a

aparatelor de iluminat.

c) proiectele de execuţie a instalaţiilor de iluminat cu toate modificările operate, breviarele de calcul şi avizele obţinute;

d) Procesele verbale de recepţie însoţite certificatele de calitate.
Art. 69. Operaţiile de exploatare vor cuprinde:

1. Lucrări operative constând dintr-un ansamblu de operaţii şi activităţi pentru supravegherea permanentă a instalaţiilor, executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea deranjamentelor, urmărirea comportării în timp a instalaţiilor.

2. Revizii tehnice constând dintr-un ansamblu de operaţii şi activităţi de mică amploare executate periodic pentru verificarea, curăţirea, reglarea, eliminarea defecţiunilor şi

înlocuirea unor piese, având drept scop asigurarea funcţionării instalaţiilor până la următoarea

lucrare planificată.

3. Reparaţii curente constând dintr-un ansamblu de operaţii executate periodic, în baza

unor programe, prin care se urmăreşte readucerea tuturor părţilor instalaţiei la parametrii

proiectaţi prin remedierea tuturor defecţiunilor şi înlocuirea părţilor din instalaţie care nu mai

prezintă un grad de fiabilitate corespunzător.
Art. 70. (1) În cadrul lucrărilor operative se vor executa:

a) intervenţii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la aparatele de iluminat

şi accesorii;

b) manevre pentru întreruperea şi repunerea sub tensiune a diferitelor porţiuni ale instalaţiei de iluminat în vederea executării unor lucrări;

c) manevre pentru modificarea schemelor de funcţionare în cazul apariţiei unor deranjamente;

d) recepţia instalaţiilor noi puse în funcţiune în conformitate cu regulamentele în vigoare;

e) analiza stării tehnice a instalaţiilor;

f) identificarea defectelor în conductoarele electrice care alimentează instalaţiile de iluminat;

g) supravegherea defrişării vegetaţiei şi înlăturarea obiectelor căzute pe linie;

h) controlul instalaţiilor care au fost supuse unor condiţii meteorologice deosebite cum ar fi vânt puternic, ploi torenţiale, viscol, formarea de chiciură;

i) acţiuni pentru pregătirea instalaţiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau deosebite;

j) demontări sau demolări de elemente ale sistemului de iluminat;

k) intervenţii ca urmare a unor sesizări.

(2) realizarea lucrărilor se vor face cu respectarea procedurilor specifice de protecţie a muncii în vigoare.
Art. 71. În cadrul reviziilor tehnice se vor executa cel puţin următoarele operaţii:

a) revizia aparatelor de iluminat şi accesoriilor (balast, igniter, condensator, siguranţă etc.);

b) revizia tablourilor de distribuţie şi a punctelor de conectare/deconectare;

c) revizia liniei electrice aparţinând sistemului de iluminat public.
Art. 72. (1) La revizia aparatelor de iluminat se vor executa următoarele operaţii:

a) ştergerea aparatului de iluminat (reflectoarele şi structurile de protecţie vizuală);

b) înlocuirea siguranţei sau a componentelor, dacă există o defecţiune;

c) verificarea contactelor conductelor electrice la diferite conexiuni.

(2) Lucrările de revizie tehnică la aparatele de iluminat se execută cu linia electrică sub tensiune pentru verificarea bunei funcţionări a instalaţiilor.
Art. 73. La întreţinerea şi revizia tablourilor electrice de alimentare, distribuţie, conectare/deconectare se vor realiza următoarele operaţii:

a) înlocuirea siguranţelor necorespunzătoare;

b) înlocuirea contactoarelor şi a dispozitivelor de automatizare defecte;

c) înlocuirea, după caz, a uşilor tablourilor de distribuţie;

d) refacerea inscripţionărilor, dacă este cazul.
Art. 74. La revizia reţelei electrice de joasă tensiune destinată iluminatului public se realizează următoarele operaţii:

a) verificarea traseelor şi îndepărtarea obiectelor străine;

b) îndreptarea stâlpilor înclinaţi;

c) verificarea ancorelor şi reîntinderea lor;

d) verificarea stării conductelor electrice;

e) refacerea legăturilor la izolatoare sau a legăturilor fasciculelor torsadate, dacă este cazul;

f) îndreptarea, după caz, a consolelor;

g) verificarea stării izolatoarelor şi înlocuirea celor defecte;

h) strângerea sau înlocuirea clemelor de conexiune electrică, dacă este cazul;

i) verificarea instalaţiei de legare la pământ (legătura conductorului electric de nul de

protecţie la armătura stâlpului, legătura la priza de pământ etc.);

j) măsurarea rezistenţei de dispersie a reţelei generale de legare la pământ.
Art. 75. Reparaţiile curente se execută la:

a) aparate de iluminat şi accesorii;

b) tablouri electrice de alimentare, distribuţie şi conectare/deconectare;

c) reţele electrice de joasă tensiune aparţinând sistemului de iluminat public.
Art. 76. În cadrul reparaţiilor curente la aparatele de iluminat şi accesorii se vor executa următoarele:

a) înlocuirea lămpilor necorespunzătoare cu altele exclusiv de acelaşi tip cu cel iniţial (aceeaşi putere, aceeaşi culoare aparentă);

b) ştergerea dispersorului, a structurilor de protecţie a sursei de lumină/lămpii, a structurilor de protecţie vizuală şi a interiorului aparatului de iluminat;

c) înlăturarea cuiburilor de păsări;

d) verificarea coloanelor de alimentare cu energie electrică şi înlocuirea celor care prezintă porţiuni neizolate sau cu izolaţie necorespunzătoare;

e) verificarea contactelor la clemele sau papucii de legătură a coloanei la reţeaua electrică;

f) înlocuirea aparatelor de iluminat necorespunzătoare.
Art. 77. În cadrul reparaţiilor curente la tablourile electrice de alimentare, distribuţie, conectare/deconectare se execută următoarele:

a) verificarea stării uşilor şi încuietorilor cu remedierea tuturor defecţiunilor;

b) vopsirea uşilor şi a celorlalte elemente metalice ale cutiei;

c) verificarea siguranţelor fuzibile, înlocuirea celor defecte şi montarea celor noi

identice cu cele iniţiale (prevăzute în proiect);

d) verificarea şi strângerea contactelor; 
e) verificarea coloanelor şi înlocuirea celor cu izolaţie necorespunzătoare;

f) verificarea contactorului sau înlocuirea acestuia, dacă este cazul;

g) verificarea funcţionării dispozitivelor de acţionare cu înlocuirea celor necorespunzătoare sau montarea unora de tip nou pentru fiabilizarea sau modernizarea instalaţiei.
Art. 78. În cadrul reparaţiilor curente la reţelele electrice de joasă tensiune destinate iluminatului public se execută următoarele lucrări:

a) verificarea distanţelor conductelor faţă de construcţii, instalaţii de comunicaţii, linii de înaltă tensiune şi alte obiective;

b) evidenţierea în planuri a construcţiilor şi instalaţiilor noi apărute de la ultima verificare şi realizarea măsurilor necesare de coexistenţă;

c) determinare gradului de deteriorare a stâlpilor, inclusiv fundaţiile acestora, şi luarea măsurilor de consolidare, remediere sau înlocuire, funcţie de rezultatul determinărilor;

d) verificarea verticalităţii stâlpilor şi îndreptarea celor înclinaţi;

e) verificarea şi refacerea inscripţionărilor;

f) repararea ancorelor şi reîntinderea acestora, înlocuirea părţilor deteriorate sau care

lipsesc, strângerea şuruburilor la cleme şi la placa de protecţie;

g) verificarea stării conductelor electrice;

h) verificare şi înlocuirea conductoarelor electrice de tip funie cu fire rupte mai mult de 15% din secţiune precum şi conductoarele electrice cu izolaţia deteriorată care prezintă crăpături, rosături, sau lipsa izolaţiei;

i) se verifică starea legăturilor conductei electrice la izolator şi, dacă este necesar, se reface legătura;

j) la izolatoarele de susţinere şi întindere se va verifica dacă acestea nu sunt sparte, glazura nu este deteriorată, sau îmbinarea la suport este corespunzătoare, înlocuindu-se toate izolatoarele deteriorate;

k) la console, brăţări sau la celelalte armături metalice de pe stâlp se verifică dacă nu sunt corodate, deformate, fisurate sau rupte. Cele deteriorate se înlocuiesc,cele corespunzătoare se revopsesc şi se fixează bine pe stâlp;

l) la ancorele stâlpilor se verifică dacă cablul nu are fire rupte, clemele de strângere nu sunt deteriorate sau corodate şi tensiunea de întindere a cablului este cea corespunzătoare. Elementele deteriorate se înlocuiesc, iar dacă este cazul se reglează tensiunea în ancoră;

m) la instalaţia de legare la pământ a nulului de protecţie se va verifica starea legăturilor şi îmbinărilor la conductorul electric de nul şi a acesteia la aparatul de iluminat, măsurarea rezistenţei de dispersie a reţelei generale de legare la pământ şi măsurarea şi refacerea prizei de pământ, dacă aceasta nu corespunde STAS 12604.
Art. 79. (1) Periodicitatea reviziilor tehnice pentru aparatele de iluminat se face conform normativelor tehnice în vigoare sau funcţie de specificaţiile fabricantului.

(2) Autoritatea administraţiei publice locale împreună cu organele de poliţie vor stabili, funcţie de condiţiile locale, gradul de intensitate al traficului pentru fiecare cale de circulaţie, locurile şi intersecţiile cu grad mare de periculozitate, precum şi marile aglomerări urbane.

(3) Gradul de intensitate a traficului se determină funcţie de numărul de vehicule / oră şi bandă conform SR 13433.
Art.80.Periodicitatea reparaţiilor curente pentru tablourile electrice de alimentare, distribuţie, conectare si deconectare,la reţelele electrice de joasă tensiune, destinate iluminatului public ,este de 3 ani, iar pentru aparate de iluminat este de 2 ani.
CAPITOLUL V

Taxe şi tarife
Art. 81. (1) Operatorii serviciilor de iluminat public vor practica tarifele aprobate de Consiliul Local Mociu, potrivit legislatiei in vigoare.
 (2) Facturarea se va face în baza tarifelor aprobate şi a cantităţilor efective, determinate conform prevederilor legale.
(3)  Valorile activităţilor serviciului de iluminat public se fundamentează pe baza cheltuielilor de producţie şi exploatare, a cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, a costurilor pentru protecţia mediului, a costurilor financiare asociate, a costurilor derivând din contractul de delegare a gestiunii, precum şi a unei cote de profit.

(4) Valorile activităţilor serviciului de iluminat nu cuprind cheltuielile cu energie electrică consumată pentru iluminat, care se facturează separat.

(5) Valorile activităţilor specifice serviciului de iluminat public se stabilesc şi se ajustează sau se modifică pe baza solicitărilor operatorilor, prestatori ai serviciului de iluminat public, în conformitate cu prevederile normelor metodologice elaborate şi aprobate de autoritatea de reglementare competentă.

(6) Operatorul de servicii care solicită stabilirea, ajustarea sau modificarea valorii activităţilor specifice serviciului de iluminat public transmite autorităţii administraţiei publice locale următoarele:

a) cererea de stabilire, ajustare sau modificare, care conţine nivelul propus al valorii activităţilor serviciului de iluminat public, nivelul în vigoare în cazul ajustării sau modificării şi justificarea propunerii  de stabilire, ajustare sau modificare; valorile activităţilor specifice serviciului de iluminat public propuse în cererea înaintată la autoritatea administraţiei publice locale vor fi determinate exclusiv cota de TVA.

b) fişa de fundamentare a valorii activităţilor serviciului de iluminat public, pe elemente de cheltuieli, structurate astfel:
tabel 1.

FIŞA DE FUNDAMENTARE
pentru stabilirea valorii activităţilor specifice serviciului de iluminat public
· lei –

	                 Specificaţie                                                  Întreţinere                          Modernizare

                                                                                        activitate                           activitate

	1. Cheltuieli materiale, din care:

 - materii prime

 - amortizarea

 - alte cheltuieli materiale

2. Cheltuieli cu munca vie, din care:

 - salarii

 - CAS

 - fond de şomaj

 - CASS

 - fond de risc

 - cotă de contribuţii pentru concedii şi îndemnizaţii

 - fond garantare creanţe salariale

3. Cheltuieli operaţionale (utilaje, etc)

 I. Cheltuieli de exploatare (1+2+3)                                             Ct                                          Ct                                   
 II. Profit
 III Valoare activitate de iluminat public (I+II)                   V = Ct + p               V = Ct + p
exclusiv TVA 


tabel 2.
FIŞA DE FUNDAMENTARE

pentru ajustarea sau modificarea valorii activităţilor specifice serviciului de iluminat public
                                                                                                                                                               lei
	Specificaţie
	Întreţinere activitate
	Modernizare activitate

	
	actual
	propus
	creştere 

         %   
	actual
	propus
	creştere 

         %   

	1. Cheltuieli materiale, din care
	
	
	
	
	
	

	-materii prime şi materiale

- amortizarea

- alte cheltuieli materiale
	
	
	
	
	
	

	2. Cheltuieli cu munca vie, din care
	
	
	
	
	
	

	- salarii

 - CAS

 - fond de şomaj

 - CASS

 - fond de risc

 - cotă de contribuţii pentru concedii şi îndemnizaţii

 - fond garantare creanţe salariale

3. Cheltuieli operaţionale (utilaje, etc)
	
	
	
	
	
	

	I. Cheltuieli de exploatare (1+2+3)
	
	
	∆V=

creşterea 

valorii  
	
	
	∆V=

creşterea 

valorii  

	II. Profit
	
	
	
	
	
	

	III Valoare activitate de iluminat public (I+II)                  
                      exclusiv TVA
	    V0
	V1=V0+∆V
	∆V=

creşterea 

valorii  
	    V0
	V1=V0+∆V
	∆V=

creşterea 

valorii  


c) memoriu tehnico-economic prin care se justifică oportunitatea stabilirii, ajustării sau modificării valorii aferente activităţilor serviciului de iluminat public;
d) alte date şi informaţii necesare fundamentării valorilor propuse.

Art. 82 (1) Valoroarea activităţilor specifice serviciului de iluminat public, se stabileşte, pentru operatorii nou-intraţi pe piaţa acestor servicii, precum şi pentru cei care încheie contracte de delegare a gestiunii, cu Consiliul Local Mociu.

(2) În cazul stabilirii valorii activităţilor specifice serviciului de iluminat public, structura cheltuielilor şi a veniturilor este prezentată în tabelul 1 de mai sus.

(3) Stabilirea valorii pentru activităţile specifice serviciului de iluminat public se face potrivit formulei:

           V= Ct + p, unde

V= valoarea stabilită a activităţilor specifice serviciului de iluminat public pentru o anumită perioadă;

Ct= cheltuieli totale;

p = profit.
(4) ) În cazul ajustării sau modificării valorii activităţilor specifice serviciului de iluminat public, structura cheltuielilor şi a veniturilor este prezentată în tabelul 2 de mai sus.

(5)  Valoarea activităţilor specifice serviciului de iluminat public se poate ajusta, la solicitarea operatorilor, conform formulei de ajustare parte integrantă din prezentu regulament şi care va fi stipulată şi în contractul de delegare de gestiune, în baza cererilor de ajustare, însoţite de documentaţia de fundamentare.

(6) Nivelul valorii activităţilor specifice serviciului de iluminat public se determină avându-se în vedere influenţele reale primite în costuri, ca urmare a evoluţiei preţurilor şi tarifelor din economie.
(7) Ajustarea valorii pentru activităţile specifice serviciului de iluminat public se face potrivit formulei:
    V1 = Vo+ ∆V, unde

V1= valoarea ajustată a activităţilor specifice serviciului de iluminat public ;

V0= valoarea actuală a activităţilor specifice serviciului de iluminat public;
∆V = creşterea valorii aferente activităţilor specifice serviciului de iluminat public;

  ∆V= (∆ct+∆ct+r %) unde:

∆ct= creşterea cheltuielilor totale ca urmare a ajustărilor intervenite în costuri ;
r % = cota de profit
(8) Valoarea activităţilor  specifice serviciului de iluminat public se poate modifica în următoarele situaţii:
a) la modificarea majoră a costurilor, determinată de realizarea modernizării sistemului de iluminat public, în vederea îmbunătăţirii calitative a serviciului de iluminat public;

b) la modificările determinate de prevederile legislative care conduc la creşterea cheltuielilor materiale, a cheltuielilor cu protecţia mediului şi a cheltuielilor de securitate şi sănătate;

(9) În cazul modificării valorilor activităţilor specifice serviciului de iluminat public, structura cheltuielilor şi a veniturilor este prezentată în tabelul 2 de mai sus.
(10) Modificarea valorii activităţilor specifice serviciului de iluminat public se face potrivit formulei:                         V1 = Vo+ ∆V, unde

V1= valoarea modificată a activităţilor specifice serviciului de iluminat public ;

 V0= valoarea actuală a activităţilor specifice serviciului de iluminat public;

∆V = creşterea valorii aferente activităţilor specifice serviciului de iluminat public;

  ∆V= (∆ct+∆ct+r %) unde:

∆ct= creşterea cheltuielilor totale ca urmare a modificărilor intervenite în costuri ;

r % = cota de profit

Art.83 Structura şi nivelul tarifelor şi taxelor, vor fi stabilite, cu respectarea cerinţelor impuse de legislaţia în vigoare.
CAPITOLUL VI

Indicatori de performanţă
Art. 84. (1) Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operatori, în asigurarea serviciilor de iluminat public.

(2) Indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciul de iluminat public având în vedere :

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;

b) adaptările la cerinţele concrete, diferenţiate în timp şi spaţiu ale comunităţii locale;

c) satisfacerea judicioasă, echitabilă şi nepreferenţială a tuturor membrilor

comunităţilor locale, în calitatea lor de utilizatori ai serviciului;

d) administrarea şi gestionarea serviciului în interesul comunităţilor locale;

e) respectarea reglementărilor specifice din domeniul transportului, distribuţiei şi utilizării energiei electrice;

f) respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, prevăzute de normele naţionale în acest domeniu.

Art. 85. Indicatorii de performanţă pentru serviciul de iluminat public sunt specifici pentru următoarele activităţi :

a) calitatea şi eficienţa serviciului de iluminat public;

b) contractarea serviciului de iluminat public;

c) măsurarea, facturarea şi încasarea contravalorii serviciului efectuat;

d) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciului efectuat;

e) menţinerea unor relaţii echitabile între operator şi utilizator prin rezolvarea operativă şi obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor care revin fiecărei părţi;

f) soluţionarea reclamaţiilor utilizatorilor referitoare la serviciul de iluminat public;

g) creşterea gradului de siguranţă rutieră;

h) scăderea infracţionalităţii.
Art. 86. În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanţă operatorul trebuie să asigure:

a) gestiunea serviciilor de iluminat public, conform prevederilor contractuale ;

b) evidenţa utilizatorilor, alţii decât comunitatea locală;

c) înregistrarea activităţilor privind citirea echipamentelor de măsurare, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

d) înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor utilizatorilor, organelor de poliţie şi poliţiei comunitare şi soluţionarea acestora ;

e) accesul neîngrădit al autorităţii administraţiei publice centrale şi locale, în conformitate cu competenţele şi atribuţiile legale ce le revin, la informaţiile necesare stabilirii:

1. modului de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate;

2. calităţii şi eficienţei serviciilor furnizate/prestate la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi în contractele de delegare de gestiune şi în regulamentele de serviciu;

3. modului de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau modernizare a sistemelor publice de iluminat din infrastructura edilitar-urbană încredinţată prin contractul de delegare a

gestiunii;

4. modului de formare şi stabilire a tarifelor pentru serviciile de iluminat public;

5. stadiului de realizare a investiţiilor;

6. modului de respectare a parametrilor ceruţi prin prescripţiile tehnice şi a normelor metrologice.
Art. 87. Indicatorii de performanţă minimali, generali şi garantaţi pentru serviciile de iluminat public sunt stabiliţi în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament-propriu.
CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art.88 . Tariful energiei electrice consumate pentru iluminat public, nu trebuie să depăşească tariful stabilit, potrivit legii de A.N.R.E..
Art. 89. Întreruperea alimentării cu energie electrică a iluminatului public nu se poate face decât în cazuri de forţă majoră, de interes naţional sau neachitarea de către utilizator a contravalorii facturii de energie electrică.
Art. 90. (1) Regulamentul de serviciului de iluminat public propriu, este elaborat, şi se aprobă, de catre Consiliul Local Mociu, şi va intra în vigoare, la cel tarziu 30 de zile, de la aprobarea lor prin HCL.
Art.91. În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor indica standardele, normativele şi tarifele legale, valabile la data încheierii acestora.
Art. 92. (1) Proprietatea privată a unei persoane fizice sau juridice, pe care se găsesc amplasate părţile componente ale sistemului de iluminat public, şi pentru care nu se poate obţine acordul proprietarului de menţinere a acestora, în condiţiile legii, pe proprietatea sa, iar condiţiile tehnico-economice rezultate, din studiile de specialitate, nu justifică sau nu pot permite, realizarea de lucrări de strămutare a acestora pe domeniul public, va fi trecută în proprietatea publică a u.a.t.com.Mociu, prin expropriere pentru cauză de utilitate publică, conform prevederilor legale.

(2) Utilitatea publică se declară de către Consiliul Local Mociu, Consiliul Judeţean Cluj, după caz, după efectuarea unei cercetări prealabile,potrivit legii, şi condiţionat de înscrierea lucrării în planurile urbanistice, şi de amenajare a teritoriului, aprobate tot conform legii.
Art. 93. În vederea creşterii siguranţei cetăţenilor şi scăderii infracţionalităţii, organele administraţiei publice locale împreună cu organele de poliţie, poliţiei comunitare, vor stabili modalităţi de transmitere operativă a cazurilor de nefuncţionare sau funcţionare defectuoasă a sistemului de iluminat public.
Art. 94. Anexa cuprinzând nivelurile de iluminare (parametri lumino-tehnici) şi indicatorii de performanţă ai serviciului face parte integrantă din prezentul regulament.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                 





  Contrasemnează,
   Horvath Bernat Csaba   




                SECRETAR AL COMUNEI,

                                  Ganfalean Maria-Ioana                                                                                            

                                                                                                            ANEXĂ 

La Regulamentul de iluminat public local

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

generali şi garantaţi pentru serviciile de iluminat public

        Nivelurile de iluminare sunt stabilite în conformitate cu prevederile reglementărilor internaţionale şi naţionale privind iluminatul public  -Comisia internaţională pentru iluminat - CIE 115/95, respectiv standardul românesc SR 13433/1999.

       Sunt recomandate următoarele clasificări pentru trafic rutier, respectiv zone pietonale şi piste pentru ciclişti:

            Clasificarea drumurilor
	Descrierea drumului
	Clasa de iluminat

	    Drum cu trafic de mare viteză, cu căi de rulaj separate fără încrucişări (ex:autostrăzi)

     Densitate de trafic (Nota 1):
ridicată

medie

scăzută


	  M1

  M2

  M3

	   Drum cu trafic de mare viteză, fără căi de rulaj separate  (ex:drum naţional, drum judeţean )

       Controlul traficului (Nota 2) şi separarea (Nota 3) dintre diferite tipuri de călători pe drum (Nota 4):
slabă

bună
	 M1

 M2

	Drumuri urbane importante, străzi de centură sau radiale din oraşe

     Controlul traficului şi separarea diferitelor tipuri de călători:

slabă

bună
	M2

M3

	 Străzi de legătură mai puţin importante în oraşe, din zone rezidenţiale, străzi periferice, drumuri de acces la străzi, şosele importante.

      Controlul traficului şi separarea diferitelor tipuri de călători:

  slabă 

  bună
	M4

M5


Nota 1 .
                  Complexitatea traficului se referă la infrastructură, condiţiile de deplasare şi vizibilitate.

                                Factorii care se consideră sunt următorii :

· numărul de benzi, curbe şi dificultatea pantelor precum şi densitatea acestora;

· semne de circulaţie, indicatoare.

Nota 2.

                  Controlul traficului se referă la prezenţa semnalelor luminoase şi a indicatoarelor, respectiv existenţa mijloacelor de control a circulaţiei.

                               Metodele de control sunt:

· semnale luminoase;

· reguli de prioritate;

· indicatoare rutiere;

· semne direcţionale;

· marcaje rutiere;

           Acolo unde acestea lipsesc, sau sunt reduse ca densitate, controlul traficului se consideră a fi slab.

Nota 3.

                 Separarea circulaţiei se referă la existenţa unor benzi separate de mers, dedicate diferitelor tipuri de trafic, sau acolo unde există restricţii de circulaţie.

                  Separarea este bună acolo unde aceste separări există şi sunt bine semnalizate.

Nota 4.
         Diferitele tipuri de călători sunt, spre exemplu, conducătorii auto, vehicolele de transport, vehicolele cu viteză redusă, autobuzele, cicliştii şi pietonii.

   Valorile parametrilor luminotehnici corespunzători claselor de iluminat

	Clasa de iluminat
	Lmed (1)
	Uo(1)
	TI (1)
	U1(2)

	M1
	2
	0,4
	10
	0,7

	M2
	1,5
	0,4
	10
	0,7

	M3
	1
	0,4
	10
	0,5

	M4
	0,75
	0,4
	15
	NR

	M5
	0,5
	0,4
	15
	NR


Legendă:

(1) – înseamnă că domeniul de aplicabilitate al normelor sunt toate drumurile;

(2) – înseamnă că domeniul de aplicabilitate al normelor sunt drumurile cu intersecţii puţine sau deloc;

NR – nu sunt valori recomandate;

L    -  luminanţa medie pe suprafaţa de calcul;

U0  -   uniformitatea generală a luminanţei;

TI  -  indice de prag: creşterea pragului percepţiei vizuale;

U1 -  uniformitatea longitudinală a luminanţei;

 Clasificarea zonelor pietonale şi a pistelor pentru ciclişti

	Descrierea străzii
	Clasa de iluminat

	 Străzi foarte circulate, centrale, deosebite, de prestigiu cultural, comercial, sau istoric, unde un nivel de iluminare e necesar pentru a creea o ambianţă atractivă 
	P1

	Străzi cu trafic intens pietonal sau ciclişti
	P2

	Străzi cu trafic mediu pietonal sau ciclişti
	P3

	Străzi cu trafic redus pietonal sau ciclişti
	P4

	Străzi cu trafic pietonal redus dar cu zone arhitecturale deosebite
	P5

	Străzi cu trafic pietonal redus dar există zone arhitecturale deosebite
	P6

	Străzi unde se necesită doar o ghidare vizuală dată de sursele de lumină
	P7


Valorile parametrilor luminotehnici pentru zonele  pietonale şi a pistelor pentru ciclişti

	Clasa de iluminat
	Iluminare orizontală pe toată suprafaţa circulată de pietoni

	
	Emed(lx)
	Emin(lx)

	P1
	20
	7,5

	P2
	10
	3

	P3
	7,5
	1,5

	P4
	5
	1

	P5
	3
	0,6

	P6
	1,5
	0,2

	P7
	NR
	NR


     Mărimile de referinţă utilizate în analiza calităţii serviciului de iluminat public
               Lumina (radiaţia vizibilă) este radiaţia capabilă să producă prin intermediul organului vizual o senzaţie vizuală. Limitele domeniului spectral al radiaţiilor vizibile sunt radiaţiile cu lungimile de undă între 380 nm ( nanometru→1 nm = 10-9 m = 10 Ǻ - Ǻngström-) – limita albastră a domeniului- şi 780 nm  - limita roşie a domeniului.

               Lumina este caracterizată prin mărimi energetice (evaluate prin unităţi de măsură energetice) şi prin mărimi fotometrice (evaluate prin unităţi de măsură fotometrice) şi pe baza unor convenţii. Fiecărei mărimi energetice îi corespunde o mărime fotometrică. Până în anii „90 mărimea de referinţă pentru analiza sistemelor de iluminat era iluminarea (E) – iluminarea într-un punct al unei suprafeţe este raportul dintre fluxul luminos primit de o suprafaţă elementară din jurulacestui punct şi aria acestei suprafeţe.Se măsoară în lucşi  lx   .

               Studiile de specialitate precizează că nivelul de iluminare poate constitui o mărime de bază corectă numai în aprecierea sistemelor de iluminat exterior în care elementul în mişcare este omul. Iluminarea caracterizează modul în care o sursă de lumină „vede” o anumită suprafaţă, fără a ţine cont de elementul subiectiv ce îl constituie percepţia vizuală a unei suprafeţe luminate. Deci se impunea ca metodă de analiză a sistemelor de iluminat cea bazată pe o altă mărime luminotehnică şi anume luminanţa (L)– este definită ca fiind raportul dintre fluxul luminos care părăşeşte, atinge sau traversează un element de suprafată din jurul punctului şi se propagă în direcţiile definite de un con elementar care conţine direcţia dată, şi produsul dintre unghiul solid al conului şi aria proiecţiei ortogonale a elementului de suprafaţă pe plan perpendicular la direcţia dată . Se măsoară în candelă/metru pătrat( cd/m2) . Se mai  defineşte ca fiind raportul dintre intensitatea luminoasă a unei surse de lumină în direcţie considerată a suprafeţei elementare din jurul acelui punct şi aria proiecţiei acestei suprafeţe elemntare pe un plan perpendicular pe direcţia aleasă.Unghiul solid al unui con  se defineşte ca fiind raportul dintre aria decupată de acest con pe o suprafaţă sferică (având centrul în vârful conului ) şi pătratul razei sferei.

              Luminanţa ia în considerare modul în care conducătorul unui vehicul percepe razele de lumină reflectate de suprafaţa unui drum, în funcţie de caracteristicile sursei de lumină şi de îmbrăcămintea drumului. Luminanţa evaluează modul în care ochiul uman, din poziţia de conducător de autovehicul vede o suprafaţă de referinţă plasată la o distanţă cuprinsă între 60-160 m.

            Totodată, la momentul actual, se pune accent deosebit şi pe calitatea sistemelor de iluminat şi anume distribuţia luminanţelor în planul orizontului util şi în câmpul vizual precum şi ghidajul vizual ( pentru sisteme de iluminat rutier) cât şi cele legate de culoarea luminii ( redarea culorilor şi culoare aparentă) mai ales pentru iluminatul decorativ (ornamental şi arhitectural).

            Referitor la distribuţia luminanţelor, pentru evitarea orbirii psihologice, este necesară realizarea unei uniformităţi în limite diferite şi anume uniformitatea generală ( pe planul drumului) U0= L min / L med trebuie să fie de cel puţin 0,4 iar uniformitatea longitudinală ( măsurată în lungul axului de circulaţie a unui culoar) Ul= Lmin / Lmax să fie de cel puţin 0,5 .

           Pentru  evitarea orbirii directe fiziologice provocate de sursele de lumină, se impune folosirea unor corpuri de iluminat cu unghiuri de protecţie mare, astfel încât la unghiuri de privire normale, sursa să nu fie văzută.Unghiul de protecţie (într-un anumit plan meridian) este definit ca fiind unghiul dintre orizontală şi linia limită a corpului de iluminat din planul meridian considerat. 
	Nr. crt.
	Indicatori de performanţă
	Trimestrul
	Total

	
	
	I
	II
	III
	IV
	an

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Indicatori de performanţă generali
	
	
	
	
	

	1.1
	Calitatea serviciilor prestate
	
	
	
	
	

	
	a) numărul de sesizări privind parametrii iluminatului public, ptr. tipuri de iluminat –stradal, pietonal, ornamental, etc
	50
	50
	50
	50
	200

	
	b) numărul de cazuri de nerespectarea calităţii iluminatului public constatate de autorităţile administraţiei publice locale, pe tipuri de iluminat – stradal, pietonal, ornamental, etc- notificate operatorului
	10
	10
	10
	10
	40

	
	c) numărul de sesizări privind gradul de asigurare în funcţionare
	10
	10
	10
	10
	40

	
	d) numărul de sesizări şi notificări justificate prevăzute la lit. a), b) şi c), rezolvate în 48 ore lucrătoare
	50
	50
	50
	50
	200

	
	e) numărul de sesizări şi notificări justificate prevăzute la lit. a), b) şi c), rezolvate în 5 zile lucrătoare
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	Întreruperi şi limitări în furnizarea serviciului de iluminat public
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Întreruperi accidentale datorate operatorului
	
	
	
	
	

	
	a) numărul de întreruperi neprogramate constatate, pe tipuri de iluminat – stradal, pietonal, ornamental, etc.
	5
	5
	5
	5
	20

	
	b) numărul de străzi, alei, monumente afectate de întreruperi neprogramate
	10
	10
	10
	10
	40

	
	c) durata medie a întreruperilor, pe tipuri de iluminat – stradal, pietonal, ornamental, etc.
	24 h
	24 h
	24 h
	24 h
	96 h

	1.2.2
	Întreruperi programate
	
	
	
	
	

	
	a) numărul de întreruperi,anunţate utilizatorilor, pe tipuri de iluminat – stradal, pietonal, ornamental, etc.
	15
	15
	15
	15
	60

	
	b) numărul de străzi, alei, monumente afectate de întreruperi programate
	30
	30
	30
	30
	120

	
	c) durat medie a întreruperilor programate
	36 h
	36 h
	36 h
	36 h
	144 h

	
	d) numărul de întreruperi programate, care au depăşit perioada de întrerupere programată, pe tipuri de iluminat – stradal, pietonal, ornamental, etc.
	5
	5
	5
	5
	20

	1.2.4
	Întreruperi programate datorate utilizatorilor
	
	
	
	
	

	
	a) numărul de întreruperi neprogramate datorate distrugerilor de obiecte aparţinând sistemului de iluminat public
	5
	5
	5
	5
	20

	
	b) durata medie de remediere şi repunere în funcţiune pentru întreruperile prevăzute la lit. a)
	24 h
	24h
	24 h
	24 h
	96 h

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.3. 
	Extinderea sistemului de iluminat
	
	
	
	
	

	
	a) valoarea extinderilor şi retehnologizările suportate din fondurile de investiţii ale operatorului
	*
	*
	*
	*
	*

	
	b) numărul de extinderi sau îmbunătăţiri ale iluminatului public, prevăzute la lit.a), realizate în interval mai mic de 15/30/60/180 zile calendaristice
	*
	*
	*
	*
	*

	1.4.
	Răspunsuri la solicitările scrise ale utilizatorilor sau beneficiarilor sistemului de iluminat public
	
	
	
	
	

	
	a) numărul de sesizări scrise în care se precizează că este obligatoriu răspunsul operatorului
	50
	50
	50
	50
	200

	
	b) procentul de sesizări prevăzute la lit. a), la care s-a răspuns în termen de 30 zile calendaristice
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2
	Indicatori de performanţă garantaţi
	
	
	
	
	

	2.1
	Răspunsuri la solicitările scrise ale utilizatorilor sau beneficiarilor sistemului de iluminat public.
	
	
	
	
	

	
	a) numărul de sesizări scrise întemeiate privind nerespectarea de către operator a obligaţiilor de licenţă
	0
	0
	0
	0
	0

	
	b) numărul de încălcări ale obligaţiilor operatorului, rezultate din analizele şi controalelor A.N.R.S.C. şi modul de soluţionare pentru fiecare caz de încălcare a acestor obligaţii
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2
	Indicatori de performanţă a căror nerespectare atrage penalităţi conform contractului de prestare
	
	
	
	
	

	
	a) valoarea despăgubirilor acordate de operator în situaţia deteriorării din cauze imputabile lui  a instalaţiilor utilizatorului
	
	
	
	
	

	
	b) valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru nerespectarea parametrilor de furnizare ai serviciului
	
	
	
	
	


Comisia pentru asigurarea functionarii Serviciului de Iluminat Public pe U.A.T.com.MOCIU:                                             

Preşedinte: Ghirisan Claudiu - Viceprimar                                                                                                                                  Membrii:                                                                                                                                                                                                                                                        Jucan Alina – Referent Situații de Urgenta                                                                                                                                     Bodiu Petru Adrian – Referent agricol
PAGE  
11

