Anexa nr. 2 (care modifică și înlocuiește

Anexa nr. 2.2 la Normele metodologice)

Date generale

Denumirea obiectivului de investiții

” Înființare sistem de distribuție gaze naturale, în localitățile Mociu, Ghirișu Român, Turmași, Boteni, comuna Mociu, jud. Cluj”

Categoria de investiții conform art. 4 alin. (1) din O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”

Lit. e) - ”Sisteme de distribuție a gazelor naturale, branșamente și  racorduri la sistemul de transport al gazelor naturale”

Stadiu implementare

- Obiectiv de investiții nou/obiectiv de investiții în continuare

Tipul obiectivului de investiții

- Înființare/Dezvoltare/Modernizare

Tipul construcției

- Rețea nouă/Extindere rețea existentă/Modernizare rețea existentă

Beneficiar

- U.A.T. MOCIU, Jud. CLUJ

Amplasament*

- localitățile Frata.Mociu, Ghirișu Român, Turmași, Boteni, comuna Mociu, jud. Cluj

Durata de implementare a obiectivului de investiții

- 29 luni

Caracteristici tehnice și economice

Sistem inteligent:

- Da/Nu

Elementele sistemului inteligent:

utilizarea instrumentelor inteligente în domeniul măsurării presiunii și debitelor, contorizării, inspecției interioare a conductelor de distribuție a gazelor naturale, odorizării, protecției catodice, filtrării și, după caz, uscării, încălzirii gazelor naturale, reacțiilor anticipative, trasabilității sistemului de distribuție a gazelor naturale, dar și de colectare și procesare automată și de transmisie a datelor de la distanta, în vederea funcționării în condiții de eficientă și siguranță a sistemului de distribuție a gazelor naturale;

utilizarea tehnologiilor IT și a inteligenței artificiale integrate care permit integrarea activităților participanților pe piața gazelor naturale în procesele de colectare și transmitere a informațiilor, de distribuție, de stocare în conductă și de utilizare a gazelor naturale prin participarea activă a utilizatorilor sistemului la creșterea eficienței sistemului inteligent de distribuție a gazelor naturale;

utilizarea tehnologiilor care să asigure o fiabilitate sporită a aprovizionării cu gaze naturale, un acces continuu, sigur și rentabil la gazele naturale, precum și capacități tehnice pentru a oferi clienților servicii noi care să optimizeze consumul de gaze naturale.

Număr gospodării conectate

874 buc.

Consum anual estimat de gaze naturale

| Tip consumator | Număr branșamente proiectate | Consum anual (mii mc) |
| --- | --- | --- |
| Consumatori casnici | 0 | 0 |
| Consumatori non-casnici | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |

Tip racord:

SNT/rețea din amonte/extindere rețea existentă

Principalele componente ale sistemului:

| Denumire componentă | U.M. | Cantitate | Valoare* (lei inclusiv TVA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Stație de reglare-măsurare-predare/Stație de reglare-măsurare la consumator | buc. | 1 | 4.235.000,00 |
| Conductă racord | m | 11 | 181.500,00 |
| Rețea distribuție gaze naturale | m | 41,969 | 26.102.199,86 |
| Branșamente proiectate clienți casnici | buc. | - | - |
| Branșamente proiectate clienți non-casnici | buc. | - | - |
| Posturi de reglare-măsurare | buc. | - | - |
| Stații de reglare-măsurare | buc. | - | - |

*se va indica valoarea aferentă cap. 4 din devizul general

Valoarea necesară realizării obiectivului de investiții

| Valori necesare realizării obiectivului de investiții | Fără TVA (lei) | TVA (lei) | Cu TVA (lei) |
| --- | --- | --- | --- |
| Totală | 27.586.392,57 | 5.731.691,35 | 33.318.083,92 |
| Construcții-montaj | 22.056.703,60 | 4.631.907,75 | 26.688.611,35 |
| Solicitată de la bugetul de stat | 14.876.033,05 | 3.123.966,95 | 18.000.000,00 |
| Finanțată de la bugetul local | 12.659.573,48 | 2.658.510,44 | 15.318.083,92 |
| Finanțată de concesionar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Încadrarea în standardul de cost

Număr de gospodării: 874 buc

Curs euro utilizat (lei/euro, data): 5.0835 din 24/10/2025

| Valori fără TVA | Lei | Euro |
| --- | --- | --- |
| Valoarea totală | 27.586.392,57 | 5.426.653,40 |
| Valoarea unitară | 31.563,38 | 6208,99 |
| Valoarea standard de cost | 32.534,40 | 6400 |

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totală a investiției

- Valoare fără TVA

- 27.586.392,57 lei, din care construcții-montaj 22.056.703,60 lei

Valoare cu TVA

33.318.083,92 lei cu TVA, din care construcții-montaj 26.688.611,35 lei

Numărul de gospodării conectate

- 874  buc

Numărul de branșamente

- -

- Durata estimată de realizare a investiției (luni)

- 29 luni