Apelul Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe

Beneficiar: ȘCOALA GIMNAZIALA „LIVIU DAN”MOCIU, COMUNA MOCIU , JUDETUL CLUJ, prin comuna Mociu in calitate de beneficiar al finantarii, județul Cluj

- Titlul proiectului: „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE A ȘCOLII GIMNAZIALE GIMNAZIALE „LIVIU DAN”MOCIU, COMUNA MOCIU , JUDETUL CLUJ”, COD F-PNRR-DOTARI-2023-2211

Contract de finanțare nr. 1771DOT/2023

CERERE DE OFERTĂ

nr. 8762 din data 17.11.2025

- Achiziția de „„„Achizitia de mobilier specific și materiale didactice specifice  pentru dotarea unui laborator multidisciplinar in cadrul ȘCOLII GIMNAZIALE „LIVIU DAN”MOCIU, COMUNA MOCIU , JUDETUL CLUJ” pentru implementarea proiectului   „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE A ȘCOLII GIMNAZIALE GIMNAZIALE „LIVIU DAN”MOCIU, COMUNA MOCIU , JUDETUL CLUJ”, COD F-PNRR-DOTARI-2023-2211

Către: .................................

Adresa: ....................................

Telefon/e-mail: ...........................................................

În atenția doamnei/ domnului ...............................................

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule ……,

- Comuna Mociu, implementează, in calitate de beneficiar, proiectul „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE A ȘCOLII GIMNAZIALE GIMNAZIALE „LIVIU DAN”MOCIU, COMUNA MOCIU , JUDETUL CLUJ”, COD F-PNRR-DOTARI-2023-2211

, în cadrul Apelului Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe, parte a Planului Național pentru Redresare și Reziliență al României (PNRR) și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția produselor pentru care a fost emisă prezenta cerere de ofertă.

În acest sens, sunteți invitați să trimiteți oferta dumneavoastră de preț pentru următoarele produse:

| Nr. Crt. | Produse | UM | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Microscop optic scolar | buc | 6 |
| 2. | Microscop digital pentru profesor/microscop cu cameră | buc | 1 |
| 3. | Modul de mecanică și fenomene mecanice. | buc | 1 |
| 4. | Modul de electricitate și magnetism | buc | 1 |
| 5. | Set pentru realizarea circuitelor electrice simple. | buc | 1 |
| 6. | Set pentru studiul electrolizei. | buc | 1 |
| 7. | Modul de optică. | buc | 1 |
| 8. | Modul de fenomene termice | buc | 1 |
| 9. | Masă de laborator pentru profesor, cu suprafață de lucru protejată, rezistentă la șocuri termice, mecanice și substanțe agresive, cu spații de depozitare și scaun | buc | 1 |
| 10. | Mese de laborator pentru 3 elevi cu chiuvetă din ceramică, scaune | buc | 10 |
| 11. | Dulap metalic, securizat, pentru substanțe | buc | 1 |
| 13. | Dulapuri pentru instrumente, materiale, aparatură | buc | 5 |

Specificații tehnice solicitate   pentru fiecare dintre produse:

- Denumire produs: Microscop optic scolar

Descriere generală: Microscop optic scolar

1.Detalii specifice, parametri de funcţionare şi standarde tehnice minim acceptate de căt Putere de mărire: 40-640x. Iluminare LED inferioară reglabilă Capacitatea de a observa probe transparente și specimene pregătite, capul monocular înclinat la 45° re Beneficiar: 2.Accesorii :toate accesoriile necesare pentru instalare 3.Manuale și Cerinţe de Întreţinere :da

Garanție: 24 luni

- Denumire produs: Microscop digital pentru profesor/microscop cu cameră

Descriere generală: Microscop digital pentru profesor/microscop cu cameră

1.Detalii specifice, parametri de funcţionare şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: Microscopul digital, imagini si inregistrari video de inalta rezolutie la 1080P, cu un senzor de 16MP, functionalitati de ajustare automata si manuala, conectivitate HDMI si USB, , un obiectiv 150X cu zoom si distanta de lucru intre 50mm si 350mm. 2.Accesorii :toate accesoriile necesare pentru instalare 3.Manuale și Cerinţe de Întreţinere :da

Garanție: 24 luni

3.Denumire produs: Modul de mecanică și fenomene mecanice.

Descriere generală: Modul de mecanică și fenomene mecanice.

1.Detalii specifice, parametri de funcţionare şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: Trusa conţine echipamente şi dispozitive necesare pentru realizarea mai multor experimente şi demonstrarea unor legi ale mecanicii solidelor, lichidelor şi gazelor. Include peste 50 componente, dintre care: stative, greutăţi, bucşe, resort, scripeţi, şină, dinamometru, mufe etc. Proiectarea şi desfăşurarea experimentelor se realizeaza fără materiale suplimentare. Materialele sunt dispuse în două cutii de plastic, cu dimensiunile 312x427x75 mm, cu inserție de spumă ce asigura transportarea, în siguranţă, a materialelor. Trusa este însoţită de un manual de utilizare, unde sunt prezentate detaliat componentele şi modul de utilizare a acestora, precum şi imagini ale experimentelor. Accesorii: stative, cleme, tije, alte dispozitive de montare a componentelor experimentale 2.Accesorii :toate accesoriile necesare pentru instalare 3.Manuale și Cerinţe de Întreţinere :da

Garanție: 24 luni

4.Denumire produs: Modul de electricitate și magnetism

Descriere generală: Modul de electricitate și magnetism

1.Detalii specifice, parametri de funcţionare şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: Setul de experimente interdisciplinare Electricitate și magnetism în viaţa de zi cu zi este un produs educațional pentru lecțiile de științe integrate, începând cu clasa a 5-a. Cu acest material experimental testat, elevii pot investiga în mod independent următoarele teme curriculare: • Fluxul de curent și circuitele electrice de bază; • Efectele curentului electric; • Detectarea sarcinilor electrice; • Proprietățile magneților permanenți; 2.Accesorii :toate accesoriile necesare pentru instalare 3.Manuale și Cerinţe de Întreţinere :da

Garanție: 24 luni

5.Denumire produs: Set pentru realizarea circuitelor electrice simple.

Descriere generală: Set pentru realizarea circuitelor electrice simple.

1.Detalii specifice, parametri de funcţionare şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: Setul de experimente pentru cunoștințele de bază despre electricitate. Acest set conține diverse suporturi de plastic cu componente pe care le puteți conecta pentru a crea circuite electrice simple. Suporturile sunt magnetice și pot fi fixate pe o masă sau pe o tablă metalică. Fiecare suport afișează simbolul de circuit în negru, astfel încât funcția componentelor să fie clară. Toate suporturile au prize de 4 mm pentru o conexiune ușoară a cablurilor. Blocul de alimentare este prevăzut cu un suport pentru două baterii tip Mignon (AA) și o mufă de alimentare cu tensiune joasă pentru conectarea alternativă la sursa de alimentare cu mufă 68534. 2.Accesorii :toate accesoriile necesare pentru instalare 3.Manuale și Cerinţe de Întreţinere :da

Garanție: 24 luni

6.Denumire produs: Set pentru studiul electrolizei.

Descriere generală: Set pentru studiul electrolizei.

1.Detalii specifice, parametri de funcţionare şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: Componenţă: • Pahar (d=95mm, î.=130mm), cu mufe de conexiune la o sursă de curent electric (sursa nu este inclusă în set); • 2 electrozi (cupru, zinc), de 110 mm; • 2 conectori tip crocodil (negru şi roşu); • 2 eprubete gradate; • 2 electrozi carbon. 2.Accesorii :toate accesoriile necesare pentru instalare 3.Manuale și Cerinţe de Întreţinere :da

Garanție: 24 luni

7.Denumire produs Modul de optică.

Descriere generală: Modul de optică.

1.Detalii specifice, parametri de funcţionare şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: Trusa conţine echipamente şi dispozitive necesare pentru realizarea unor experimente privind demonstrarea legilor de bază ale opticii geometrice. Componentele trusei: 1.Sursă de lumină 12V/2A 2.Diafragmă cu fante 3.Lentile convergente 4.Lentile divergente 5.Prismă 6. Suport pentru prismă 7.Corp de umbră 8. Oglindă plană 9.Oglindă concavă 10.Oglindă convexă 11. Disc optic 12. Ecran 13. Set de filtre 14.Călăreţi 2.Accesorii :toate accesoriile necesare pentru instalare 3.Manuale și Cerinţe de Întreţinere :da

Garanție: 24 luni

8.Denumire produs: Modul de fenomene termice

Descriere generală: Modul de fenomene termice

1.Detalii specifice, parametri de funcţionare şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: Trusa conţine echipamente şi dispozitive necesare pentru realizarea unor experimente în vederea demonstrării legilor de bază ale termodinamicii corpurilor solide, lichide şi gazoase. Include peste 30 componente: şină, călăreţi, baloane, pahar Berzelius, cleme, tuburi de sticlă etc. Ca bazã pentru experimente se foloseste o sină specială cu profil. Pe aceastã şină, cu ajutorul călăreţilor, pot fi montate rapid echipamentele pentru fiecare experiment în parte, asigurându-se o bună vizibilitate pentru întreaga clasă de elevi. Materialele sunt dispuse într-o cutie de plastic cu dimensiunile 427 x 150 x 312 mm, cu inserție de spumă ce asigura transportarea, în siguranţă, a materialelor. Trusa este însoţită de un manual de utilizare, unde sunt prezentate componentele şi modul de utilizare a acestora, însoţite de imagini ale experimentelor 2.Accesorii :toate accesoriile necesare pentru instalare 3.Manuale și Cerinţe de Întreţinere :da

Garanție: 24 luni

9.Denumire produs: Masă de laborator pentru profesor, cu suprafață de lucru protejată, rezistentă la șocuri termice, mecanice și substanțe agresive, cu spații de depozitare și scaun

Descriere generală: Masă de laborator pentru profesor, cu suprafață de lucru protejată, rezistentă la șocuri termice, mecanice și substanțe agresive, cu spații de depozitare și scaun

1.Detalii specifice, parametri de funcţionare şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: Masă de laborator pentru profesor, cu suprafață de lucru protejată, rezistentă la șocuri termice, mecanice și substanțe agresive, cu spații de depozitare și scaun 2.Accesorii :toate accesoriile necesare pentru instalare 3.Manuale și Cerinţe de Întreţinere :da

Garanție: 24 luni

10.Denumire produs Mese de laborator pentru 3 elevi cu chiuvetă din ceramică, scaune

Descriere generala Mese de laborator pentru 3 elevi cu chiuvetă din ceramică, scaune

1.Detalii specifice, parametri de funcţionare şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: Mese : Masa de laborator pentru 3 elevi, cu cadru metalic, cu suprafata de lucru protejata, rezistenta la socuri termice, mecanice si substante agresive, cu colturi rotunjite, cu protectie PVC pentru pardoseala, chiveta incorporata Scaune Scaun elev, inaltime sezut 450 MM, Sezut si spatar din lemn stratificat lacuit, structura de baza teava metalica 30×15 mm, vopsita electrostatic culoare standard 2.Accesorii :toate accesoriile necesare pentru instalare 3.Manuale și Cerinţe de Întreţinere :da

Garanție: 24 luni

11.Denumire produs: Dulap metalic, securizat, pentru substanțe

Descriere generală: Dulap metalic, securizat, pentru substanțe

1.Detalii specifice, parametri de funcţionare şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: Dulap metalic securizat pentru substante, Dimensiuni (L / A / Î) 800 x 350 x 600 mm 2.Accesorii :toate accesoriile necesare pentru instalare 3.Manuale și Cerinţe de Întreţinere :da

Garanție: 24 luni

12.Denumire produs: Dulapuri pentru instrumente, materiale, aparatură

Descriere generală: Dulapuri pentru instrumente, materiale, aparatură

1.Detalii specifice, parametri de funcţionare şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar: Dulap pentru instrumente, materiale, aparatura destinat tuturor laboratoarelor scolare, Dimensiuni: 800x480x1860, Material pal melaminat 18mm 2.Accesorii :toate accesoriile necesare pentru instalare 3.Manuale și Cerinţe de Întreţinere :da

Garanție: 24 luni

Valoarea estimată a achiziției este de: 118.053,60 lei fără TVA.

Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexa la prezenta Cerere de Ofertă, va fi depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile de livrare precizate și va fi trimisă la:

Comuna Mociu, sat Mociu,  , nr. 72; Judetul Cluj;

Telefon /Fax / Mobil : 0264235212, fax 0264235235,

E – mail: achizitii@primariamociu.ro

Cod fiscal : 4485472

Primar : Focsa Vasile

Oferta va cuprinde urmatoarele documente :

1.Formular de oferta  conform model atasat

2. Copie a Certificatului de Înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate.

3.Declaratie Beneficiar Real , in termen de valabilitate, din Registrul Comertului

4.Propunere tehnica in conformitate cu prevederile caietului de sarcini

Se acceptă oferte transmise în original, prin e-mail sau fax.

Prețul total ofertat trebuie să includă și prețul pentru ambalare, transport, instalare/montare] și orice alte costuri necesare livrării produsului la următoarea destinație finală Scoala Gimnaziala Mociu. Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat, (5%, 9% sau 19%, după cum este aplicabil).

Livrarea se efectuează în cel mult 3 luni de la semnarea Contractului/ Notei de Comandă, la destinația finală indicată.

Plata facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinația finală indicată, pe baza facturii Furnizorului și a procesului - verbal de recepție.

Oferta dvs. trebuie să fie însoțită de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate.

Vă informăm asupra: (i) obligației noastre, în calitate de autoritate contractantă, de a aplica prevederile Instrucțiunii nr. 6/30.08.2022 revizuită în 2023,  emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, referitoare la colectarea și accesul la datele privind beneficiarii reali ai destinatarilor fondurilor/contractanților din cadrul PNRR și, totodată, asupra (ii) obligației dvs. de a transmite datele și informațiile cu privire la beneficiarii reali ai destinatarilor fondurilor alocate din PNRR. Se va semna, în mod obligatoriu, o declarație pe propria răspundere care va conține datele privind beneficiarii reali (conform model prezentat în Instrucțiune 6/2022 MIPE).  Această obligație va fi aplicabilă inclusiv subcontractorilor.

Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care îndeplinesc cerințele tehnice vor fi evaluate prin compararea prețurilor. Contractul se va acorda firmei care îndeplinește toate specificațiile tehnice solicitate și care oferă cel mai mic preț total evaluat, fără TVA.

Vă rugăm să transmiteți oferta dvs. prin depunere direct la dresa menționată mai sus sau prin e-mail sau fax, până cel târziu la data de 28.11.2025, ora 13.30.

Orice potențial ofertant are dreptul de a solicita clarificări legate de prezenta cerere de ofertă, până cel târziu cu de 1 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, prin transmitere direct la adresa menționată mai sus sau prin e-mail sau fax a solicitărilor de clarificări.

Oferta dvs. trebuie să fie valabilă timp de 60 zile de la data limită pentru transmiterea ofertei.

Vă rugăm să confirmați în scris primirea prezentei Cereri de ofertă și să menționați dacă urmează să depuneți o ofertă sau nu.

Nume: Ganfalean Maria

Funcție: Secretar general UAT

Semnătură